## Sheet1
AKCE : | ZŠ Šlapanice
STUPEŇ : | vlastní technický návrh
PROFESE: | VZT
DATUM:
1 |  |  |  | Celkem
Pozice číslo | Název položky | Měrná jednotk | Množstv í | Cena za m.j. | Celkem
Úprava vzduchotechniky
| demontáž stávající přívodní jednotky, vč.odpojení od ELE, ÚT | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| demontáž stávajícího odvodního ventilátoru | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| ekologická likvidace demontovaného zařízení | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| demontáž stávající potrubní trasy VZT v rozsahu nezbytném pro instalaci nového zařízení | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| ekologická likvidace demontovaného potrubí | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| vyčištění a desinfekce stávajícího potrubí | bm | 110 |  | 0
0
| Nové vzduchotechnické zařízení |  |  |  | 0
| VZT jednotka přívodní, 6000 m3/hod, teplovodní ohřívač, glykolový ZZT, kompletní autonomní MaR | ks | 1,0 |  | #VALUE!
| VZT jednotka odvodní, 6000 m3/hod, glykolový ZZT | ks | 1,0 |  | #VALUE!
| prokabelování a oživení autonomní MaR VZT jednotky | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| silové napojení rozvaděče autonomní MaR VZT jednotky do stávajícího rozvaděče ELE, vč.doplnění jističe | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| úprava stávajícího dopojení ÚT pro nově instalovanou VZT jednotku | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| propojení odvodní a přívodní VZT jednotky glykolovým okruhem, vč.příslušenství glykolového okruhu a první náplně glykolem | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| tlumiče hluku pro nově instalované VZT jednotky | ks | 3,0 |  | #VALUE!
| čtyřhranné VZT potrubí pro napojení nově instalovaných VZT jednotek na stávající potrubní trasu VZT | m2 | 84,0 |  | #VALUE!
| tepelná a protihluková izolace nově instalované potrubí trasy VZT | m2 | 90,0 |  | #VALUE!
| spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
| Celkem (v Kč bez DPH) |  |  |  | #VALUE!
1 z 1