## Zázemí
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Dům v parku
Místo: |  |  | Šlapanice |  | Datum: |  | 2019-04-26
Zadavatel: |  |  | Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 |  | Projektant: |  | Ing. Marek Nos
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 713 - Izolace tepelné | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
10.01m | K | 713 41 1121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al polep staženými drátem | m2 | 8 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0001 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 130219118
10.01 | M |  | Tepelná izolace minerální vata tl.40mm + Al polep (m=50kg/m3) | m2 | 8 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0026 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | -1957449708
10.02m | K | 713 41 1121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al polep staženými drátem | m2 | 47 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0001 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 130219118
10.02 | M |  | Tepelná izolace minerální vata tl.20mm + Al polep (m=50kg/m3) | m2 | 47 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0026 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | -1957449708
10.03m | K | 713 41 1121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al polep staženými drátem | m2 | 37 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0001 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 130219118
10.03 | M |  | Požární izolace minerální vata tl.40mm + Al polep na trny (m=50kg/m3), PO 30min | m2 | 37 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0026 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | -1957449708
10.05m | K | 713 41 1121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al polep staženými drátem | m2 | 46 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0001 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 130219118
10.04 | M |  | Akustická izolace minerální vata tl.60mm + Al polep (m=80kg/m3) | m2 | 46 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0026 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | -1957449708
10.05m | K | 783 41 7103 | Krycí jednonásobný samozákladující nátěr | m2 | 20 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0001 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 130219118
10.05 | M |  | Nátěr syntetický 2x | m2 | 20 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.0026 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | -1957449708
| 751 - Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1.01m | K | 751 61 1116 | Mtž vzduchotechnické jednotky do 5000m3/h | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327103490
1.01 | M |  | Kompaktní vzduchotechnická jednotka vč. regulace Qv=3950/4050m3/h dle standardu VZT1 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1822581612
1.02m | K | 751 39 8053 | Mtž protidešťové žaluzie do 0,45m2 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.02 | M |  | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 710x630mm, se sítem, RAL xxxx | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.03m | K | 751 39 8052 | Mtž protidešťové žaluzie do 0,3m2 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.03 | M |  | Výfukový šikmý 600x480-480 se sítem proti ptactvu, RAL xxxx | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.04m | K | 751 34 4123 | Mtž tl. hluku pro čt. Potrubí do 0,45m2 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.04 | M |  | Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, počet kulis 3, rozměr 480x630-500, bez opl. | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.05m | K | 751 34 4123 | Mtž tl. hluku pro čt. Potrubí do 0,45m2 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.05 | M |  | Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, počet kulis 3, rozměr 480x630-1000, bez opl. | kus | 3 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.06m | K | 751 34 4123 | Mtž tl. hluku pro čt. Potrubí do 0,45m2 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.06 | M |  | Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, počet kulis 3, rozměr 480x630-1500, bez opl. | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.10m | K | 751 32 2212 | Mtž dýzy kruhové D do 200mm | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.10 | M |  | Dýza nastavitelná z taženého hliníku DN200 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.11m | K | 751 32 2133 | Mtž čtvercového vířivého se skříní 0,2-0,35m2 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.11 | M |  | Anemostat odvodní s horizont. přip. boxem a regulační klapkou kruhový, děrování 600x48 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.12m | K | 751 31 1112 | Mtž čtyřhranné vyústky na kruh. potrubí do 0,08m2 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.12 | M |  | Vyústka na kruhové potrubí s regulací R1, 625x75mm, průmyslová | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.13m | K | 751 31 1092 | Mtž vyústi čtyřhranné na čt. potrubí do 0,080 m2 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.13 | M |  | Vyústka stěnová, bílá, s regulací R1, 400x150mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.14m | K | 751 32 2012 | Mtž talířového ventilu DN100-200mm | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.14 | M |  | Talířový ventil univerzální DN100, kovový, se zděří | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.15m | K | 751 32 2012 | Mtž talířového ventilu DN100-200mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.15 | M |  | Talířový ventil univerzální DN125, kovový, se zděří | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.20m | K | 751 37 7025 | Mtž odsávácího zákrytu do 3m2 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.20 | M |  | Nerezový zákryt nástěnný pro sníženou výšku 2600x1200, 2x200x160, osvětelní, lapač tuku | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1.40m | K | 751 51 4815 | Mtž reg a měřicí clony do plech potrubí do 0,28m2 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1.40 | M |  | Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním 500x450mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1B.01m | K | 751 721 121 | Mtž klimat. Jednotky třífázové (do 7 vnitřních) | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1B.01 | M |  | Kondenzační jednotka do výkonu 15kW, U=400V, Chladivo R410a, vč. komunikačního modulu 0-10V | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1B.02m | K | 751 791 114 | Mtž CU potrubí 16 izolovaného | bm | 8 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1B.02 | M |  | CU potrubí izolované 16 | bm | 8 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1B.03m | K | 751 791 116 | Mtž CU potrubí 22 izolovaného | bm | 8 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1B.03 | M |  | CU potrubí izolované 25 | bm | 8 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
1B.04m | K | 751 791 999 | Mtž chladivo | kg | 0.5 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
1B.04 | M |  | Chladivo R410a | kg | 0.5 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2.01m | K | 751 61 1116 | Mtž vzduchotechnické jednotky do 5000m3/h | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327103490
2.01 | M |  | Kompaktní vzduchotechnická jednotka vč. regulace Qv=1250/1250m3/h dle standardu VZT2 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1822581612
2.02m | K | 751 34 4114 | Mtž tlumiče hluku do DN 400mm | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2.02 | M |  | Tlumič hluku kruhový ohebný DN315-1000, tl. akustické izolace 50mm | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2.03m | K | 751 51 4763 | Mtž protidešťové stříšky do DN 300 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2.03 | M |  | Výfukový šikmý DN280, RAL XXXX | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2.10m | K | 751 31 1033 | Mtž schodové vířivé do 0,05m2 | kus | 12 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2.10 | M |  | Schodišťový difuzor 600x70mm, 5x výfukový otvor vč perforované připojovací krabice | kus | 12 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2.11m | K | 751 31 1091 | Mtž vyústi čtyřhranné na čt. potrubí do 0,040 m2 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2.11 | M |  | Vyústka na čtyřhranné potrubí, jednořadá, s regulací R1, 400x100mm, RAL XXXX | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2.40m | K | 751 51 4812 | Mtž reg a měřicí clony do plech potrubí do 0,07m2 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2.40 | M |  | Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním DN280mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2B.01m | K | 751 72 1111 | Mtž klimat. Jednotky třífázové (do 7 vnitřních) | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2B.01 | M |  | Kondenzační jednotka do výkonu 7kW, U=230V, Chladivo R410a, vč. komunikačního modulu 0-10V | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2B.02m | K | 751 791 114 | Mtž CU potrubí 16 izolovaného | bm | 25 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2B.02 | M |  | CU potrubí izolované 16 | bm | 25 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2B.03m | K | 751 791 111 | Mtž CU potrubí 6 izolovaného | bm | 25 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2B.03 | M |  | CU potrubí izolované 6 | bm | 25 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
2B.04m | K | 751 791 999 | Mtž chladivo | kg | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
2B.04 | M |  | Chladivo R410a | kg | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.01m | K | 751 13 3012 | Mtž ventilátoru diagonálního nízkotl. 100-200mm | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.01 | M |  | Diagonální ventilátor s upínacími sponami DN160, U=230V | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.02m | K | 751 13 3012 | Mtž ventilátoru diagonálního nízkotl. 100-200mm | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.02 | M |  | Diagonální ventilátor s upínacími sponami DN125, U=230V | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.03m | K | 751 51 4636 | Mtž škrticí klapky do 0,035m2 | kus | 3 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.03 | M |  | Samočinná klapka do potrubí DN125 | kus | 3 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.04m | K | 751 51 4636 | Mtž škrticí klapky do 0,035m2 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.04 | M |  | samočinná klapka do potrubí DN160 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.05m | K | 751 34 4112 | Mtž tlumiče hluku pro DN do 200mm | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.05 | M |  | Tlumič hluku kruhový ohebný DN125-1000, tl.akustické izolace 25mm | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.06m | K | 751 34 4112 | Mtž tlumiče hluku pro DN do 200mm | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.06 | M |  | Tlumič hluku kruhový ohebný DN160-1000, tl.akustické izolace 25mm | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.07m | K | 751 51 4776 | Mtž stříšky kruhové do DN 200 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.07 | M |  | Výfuková hlavice DN12, RAL xxxx | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.08m | K | 751 51 4776 | Mtž stříšky kruhové do DN 200 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.08 | M |  | Výfuková hlavice DN160, RAL xxxx | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.10m | K | 751 32 2012 | Mtž talířového ventilu DN100-200mm | kus | 16 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.10 | M |  | Talířový ventil univerzální DN100, kovový, se zděří, RAL xxxx | kus | 16 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.11m | K | 751 13 3012 | Mtž ventilátoru diagonálního nízkotl. 100-200mm | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.11 | M |  | Talířový ventil univerzální DN125, kovový, se zděří, RAL xxxx | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.12m | K | 751 31 1092 | Mtž vyústi čtyřhranné na čt. potrubí do 0,080 m2 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.12 | M |  | Stěnová mřížka, bílá, t=20mm, 300x150mm | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
3.13m | K | 751 31 1092 | Mtž vyústi čtyřhranné na čt. potrubí do 0,080 m2 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
3.13 | M |  | Stěnová mřížka, bílá, t=20mm, 500x150mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
4.01m | K | 751 72 1111 | Mtž klimat. Jednotky jednofázové (do 2 vnitřních) | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
4.01 | M |  | Kondenzační jednotka do výkonu 2,0kW s celoročním chlazením, U=230V, Chladivo R410a | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
4.02m | K | 751 71 1151 | Mtž klimat. jednotky podstropní do výkonu 6,5kW | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
4.02 | M |  | Podstropní potravinářský výparník s jednostranným výfukem, vč. reg. teploty, Qch=1,5kW (12°C) | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
4.03m | K | 751 79 1121 | Mtž dvojice CU potrubí 6/10 izolovaného | bm | 10 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
4.03 | M |  | CU potrubí izolované 6/10 | bm | 10 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
5.01m | K | 751 71 1111 | Mtž klimat. jednotky nástěnné do výkonu 3,5kW | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
5.01 | M |  | Nástěnná klimatizační jednotka do výkonu 2,5kW chladivo R410a | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
5.02m | K | 751 72 1111 | Mtž klimat. Jednotky jednofázové (do 2 vnitřních) | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
5.02 | M |  | Kondenzační jednotka do výkonu 2,5kW s celoročním chlazením, U=230V, Chladivo R410a | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
5.03m | K | 751 79 1121 | Mtž dvojice CU potrubí 6/10 izolovaného | bm | 12 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
5.03 | M |  | CU potrubí izolované 6/10 | bm | 12 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
6.01m | K | 751 51 4777 | Mtž stříšky kruhové do DN 300 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
6.01 | M |  | Výfuková hlavice DN250, RAL XXXX | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
6.02m | K | 751 39 8013 | Mtž kruhové mřížky do DN300 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
6.02 | M |  | Krycí mřížka na potrubí DN250 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.01m | K | 751 51 4178 | Mtž oblouku kruhového 100 do 200mm | kus | 18 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.01a | M |  | Oblouk segmentový 90° DN100 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.01b | M |  | Oblouk segmentový 30° DN125 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.01c | M |  | Oblouk segmentový 45° DN125 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.01d | M |  | Oblouk segmentový 90° DN125 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.01e | M |  | Oblouk segmentový 45° DN100 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.01f | M |  | Oblouk segmentový 90° DN160 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.01g | M |  | Oblouk segmentový 90° DN180 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.02m | K | 751 51 4179 | Mtž oblouku kruhového 200 do 300mm | kus | 23 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.02a | M |  | Oblouk segmentový 60° DN280 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.02b | M |  | Oblouk segmentový 90° DN280 | kus | 14 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.02c | M |  | Oblouk segmentový 45° DN280 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.02d | M |  | Oblouk segmentový 90° DN315 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.03m | K | 751 51 4536 | Mtž spojka 100-200mm | kus | 26 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.03a | M |  | koncovka DN180 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.03b | M |  | spojka DN100 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.03c | M |  | spojka DN125 | kus | 3 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.03d | M |  | spojka DN160 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.03e | M |  | spojka DN180 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.03f | M |  | koncovka DN160 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.03g | M |  | koncovka DN200 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.03h | M |  | nátrubek DN200 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.04m | K | 751 51 4537 | Mtž spojka 200-300mm | kus | 27 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.04a | M |  | spojka DN250 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.04b | M |  | spojka DN315 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.04c | M |  | spojka DN280 | kus | 9 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.04d | M |  | nátrubek DN250 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.04e | M |  | koncovka DN280 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.05m | K | 751 51 4478 | Mtž přechodu osového 100-200mm | kus | 11 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.05a | M |  | Přechod osový DN125/100 | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.05b | M |  | Přechod osový DN160/125 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.05c | M |  | Přechod osový DN200/180 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.06m | K | 751 51 4479 | Mtž přechodu osového 200-300mm | kus | 7 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.06a | M |  | Přechod osový DN280/315 | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.06b | M |  | Přechod osový DN280/224 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.06c | M |  | Přechod osový DN280/200 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.06d | M |  | Přechod osový DN224/200 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.07m | K | 751 51 4288 | Mtž odbočky jednostranné 100-200mm | kus | 14 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.07a | M |  | Odbočka jednostranná 90° 100/100 | kus | 3 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.07b | M |  | Odbočka jednostranná 90° 125/100 | kus | 7 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.07c | M |  | Odbočka jednostranná 90° 160/125 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.07d | M |  | Odbočka jednostranná 90° 160/100 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.07e | M |  | Odbočka jednostranná 90° 200/180 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.08m | K | 751 51 4289 | Mtž odbočky jednostranné 200-300mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.08a | M |  | Odbočka jednostranná 90° 224/180 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.08b | M |  | Odbočka jednostranná 90° 280/180 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.09m | K | 751 51 4289 | Mtž odbočky oboustranné 100-200mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.09a | M |  | Odbočka oboustranná 90° 125/100 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.09b | M |  | Odbočka oboustranná 90° 125/160 | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
9.10m | K | 751 51 1182 | Mtž kruhového potrubí bez přírub 100-200mm | m | 66 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.10a | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 100mm tl.0,6 | m | 12 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.10b | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 125mm tl.0,6 | m | 21 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.10c | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 160mm tl.0,6 | m | 9 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.10d | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 180mm tl.0,6 | m | 18 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.10e | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 200mm tl.0,6 | m | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.11m | K | 751 51 1183 | Mtž kruhového potrubí bez přírub 200-300mm | m | 69 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.11a | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 224mm tl.0,6 | m | 3 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.11b | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 250mm tl.0,6 | m | 3 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.11c | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 280mm tl.0,6 | m | 60 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.11d | M |  | Trouba kruhově vinutá DN 315mm tl.0,6 | m | 3 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.12m | K | 751 53 7013 | Mtž ohebné hadice 200-300mm | m | 15 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.12a | M |  | Ohebná Al hadice dvouvrstvá, DN250 | m | 6 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.12b | M |  | Ohebná Al hadice dvouvrstvá, DN315 | m | 9 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
9.13m | K | 751 51 1011 | D + Mtž potrubí čtyřhranné sk.I vč tv.do průřezu 0,03m2 | m | 18.8406 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.14m | K | 751 51 1012 | D + Mtž potrubí čtyřhranné sk.I vč tv.do průřezu 0,07m2 | m | 7.7505 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.15m | K | 751 51 1013 | D + Mtž potrubí čtyřhranné sk.I vč tv.do průřezu 0,13m2 | m | 13.125 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.16m | K | 751 51 1014 | D + Mtž potrubí čtyřhranné sk.I vč tv.do průřezu 0,28m2 | m | 12.9493 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.17m | K | 751 51 1015 | D + Mtž potrubí čtyřhranné sk.I vč tv.do průřezu 0,5m2 | m | 10.461 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.20 | K | 751 58 1313 | Protipožární prostup čtyřhranný stěnou do 0,07m2 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.21 | K | 751 58 1316 | Protipožární prostup čtyřhranný stěnou do 0,50m2 | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.22 | K | 751 58 1353 | Protipožární prostup stěnou do DN 300 | ks | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.23 | K | 751 58 1354 | Protipožární prostup stěnou do DN 400 | ks | 4 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
9.23 | K | 751 58 1351 | Protipožární prostup stěnou do DN 100 | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
| OST - Ostatní | [11 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
12.01 | K | 998 75 1101 | Přesun hmot vodorovný v objektech do 12m výšky | t | 5 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810225370
12.02 | K | 998 75 1201 | Přesun hmot vertikální v objektech do 12m výšky | % | 0.52 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810225370
12.03 | K | 949 10 1111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 350 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.0455 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069788577
12.04 | K | 949 10 11210R | Zaregulování | h | 48 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00624 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699576535
12.05 | K | 949 10 11211R | Komplexní zkoušky | h | 72 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00936 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -785313796
12.06 | K | 949 10 11212R | Zaškolení | h | 24 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00312 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926376515
12.07 | K | 949 10 11214R | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | -255211616
12.08 | K | HZS 030R | Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže | kg | 400 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1632858297
[19 empty] | PP | 1