## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | SOKOLÍK_přestavba původní stavby | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | SOKOLÍK_přestavba původní stavby |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2016_04 |  | Dětská skupina SOKOLÍK, Šlapanice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2016_04
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2016_04 Dětská skupina SOKOLÍK, Šlapanice |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1 SOKOLÍK_přestavba původní stavby |  |  | SOKOLÍK_přestavba původní stavby
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2016_04 Dětská skupina SOKOLÍK, Šlapanice |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1 SOKOLÍK_přestavba původní stavby |  | SOKOLÍK_přestavba původní stavby
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 317121033RT2 | Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0269
2 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00713
3 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.2247 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
|  | 0,35*3,21*0,2 |  | 0.2247 |  |  | 0,35*3,21*0,2
4 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.238 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 319202321R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm | m2 | 5.24 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05306
|  | 0,35*2*2 |  | 1.4 |  |  | 0,35*2*2
|  | 0,35*2,4*2 |  | 1.68 |  |  | 0,35*2,4*2
|  | okno:0,6*2*1,8 |  | 2.16 |  |  | okno:0,6*2*1,8
6 | 319202331R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm | m2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12757
|  | 0,3*2*2 |  | 1.2 |  |  | 0,3*2*2
7 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 24.8795 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0706
|  | míst.134,136:(1,05+3,8+2*0,1+1,6*2)*3,35 |  | 27.6375 |  |  | míst.134,136:(1,05+3,8+2*0,1+1,6*2)*3,35
|  | odpočty:-0,7*1,97*2 |  | -2.758 |  |  | odpočty:-0,7*1,97*2
8 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 9.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00102
|  | 3,2*3 |  | 9.6 |  |  | 3,2*3
9 | 13480810 | Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373 | t | 0.257 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13480810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
10 | 59321101 | Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14 | kus | 6.06 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59321101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.073
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
11 | 416011120R00 | Podhledy SDK,1x 12,5 mm,křížová ocel.kce CD,UD bez izolace | m2 | 64.89 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01401
|  | míst.133,135,137,138:64,89 |  | 64.89 |  |  | míst.133,135,137,138:64,89
12 | 416011122R00 | Podhledy SDK,1x 12,5 mm,zelená,křížová ocel.kce bez izol. | m2 | 7.55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01401
|  | míst.134,136:7,55 |  | 7.55 |  |  | míst.134,136:7,55
13 | 416011129 | SDK příplatek za plochu do 10m2 | m2 | 7.55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 416011150 | Revizní dvířka v podhledu 60x60cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.012
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
15 | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 237.01 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02798
|  | na ytong:24,9*2 |  | 49.8 |  |  | na ytong:24,9*2
|  | dozdívky:(0,45*2+0,3)*2*2 |  | 4.8 |  |  | dozdívky:(0,45*2+0,3)*2*2
|  | 0,35*2,4*2+0,35*2*2 |  | 3.08 |  |  | 0,35*2,4*2+0,35*2*2
|  | po starých omítkách viz otlučení omítek:179,33 |  | 179.33 |  |  | po starých omítkách viz otlučení omítek:179,33
16 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 2.4075 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04777
|  | (2*0,2+0,35)*3,210 |  | 2.4075 |  |  | (2*0,2+0,35)*3,210
17 | 622423999 | Úprava vnějšího ostění po výbourání otvoru na okno | m | 5.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (0,9+1,8)*2 |  | 5.4 |  |  | (0,9+1,8)*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
18 | 632411140R00 | Smonivelační stěrka_anhydrit tl. do 40 mm vyrovnání podkladu pod podlahy | m2 | 84.82 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0756
|  | 2,6+7,7+0,86+6,6+1,51+5,3+6,04+46,77+6,22+1,22 |  | 84.82 |  |  | 2,6+7,7+0,86+6,6+1,51+5,3+6,04+46,77+6,22+1,22
19 | 632451025R00 | Betonové lože pod ocel.nosníky MC 15, tl. 50 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1231
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
20 | 642942115R00 | D+M zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. nátěru | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02897
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
21 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 84.82 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00158
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 84.82 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
23 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 52.99 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 6,22+46,77 |  | 52.99 |  |  | 6,22+46,77
24 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 35.859 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | mezi pokoji:4,97*3,3 |  | 16.401 |  |  | mezi pokoji:4,97*3,3
|  | chodba,WC:2,75*3,3+(2,8+1,6)*3,3 |  | 23.595 |  |  | chodba,WC:2,75*3,3+(2,8+1,6)*3,3
|  | odpoč.dveří:-0,7*1,97*3 |  | -4.137 |  |  | odpoč.dveří:-0,7*1,97*3
25 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 3.1294 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
|  | (0,7+2+0,51)*2,6*0,35 |  | 2.9211 |  |  | (0,7+2+0,51)*2,6*0,35
|  | -2*2*0,35 |  | -1.4 |  |  | -2*2*0,35
|  | 0,9*2,02*0,35 |  | 0.6363 |  |  | 0,9*2,02*0,35
|  | nové okno:0,9*1,8*0,6 |  | 0.972 |  |  | nové okno:0,9*1,8*0,6
26 | 965081813R00 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 28.1875 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | míst.124:7,7 |  | 7.7 |  |  | míst.124:7,7
|  | (2,9+1,2+3,35)*2,75 |  | 20.4875 |  |  | (2,9+1,2+3,35)*2,75
27 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6 |  | 6 |  |  | 6
28 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
29 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm pro ocel.překlady,pro překlady | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | pro I nosníky:2 |  | 2 |  |  | pro I nosníky:2
|  | pro překlady-okno:2 |  | 2 |  |  | pro překlady-okno:2
30 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 179.328 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | míst.133,134,135,136:(2,75+2,9+1,2+3,35)*2*3,2 |  | 65.28 |  |  | míst.133,134,135,136:(2,75+2,9+1,2+3,35)*2*3,2
|  | míst 137,138:(7,45*2+4,97+2,2)*3,2 |  | 70.624 |  |  | míst 137,138:(7,45*2+4,97+2,2)*3,2
|  | (2,44*2+3,53+2,58*2)*3,2 |  | 43.424 |  |  | (2,44*2+3,53+2,58*2)*3,2
31 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 32.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | koupelna:(2,75+2,75)*2*2 |  | 22 |  |  | koupelna:(2,75+2,75)*2*2
|  | WC:(0,9+1,6)*2*1,5 |  | 7.5 |  |  | WC:(0,9+1,6)*2*1,5
|  | kuchyň:4*0,8 |  | 3.2 |  |  | kuchyň:4*0,8
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
32 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 24.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
33 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 24.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 216.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
|  | 24,1*9 |  | 216.9 |  |  | 24,1*9
35 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 24.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
36 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 48.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
|  | 2*24,1 |  | 48.2 |  |  | 2*24,1
37 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 24.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
38 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 24.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
39 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno | t | 24.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
40 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 18.237 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
41 | 711212002RT6 | Hydroizolační stěrka - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě | m2 | 12.5864 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0042
|  | míst.136:3,8*1,6 |  | 6.08 |  |  | míst.136:3,8*1,6
|  | míst.134:1,6*1,05 |  | 1.68 |  |  | míst.134:1,6*1,05
|  | míst.132:0,98*0,88 |  | 0.8624 |  |  | míst.132:0,98*0,88
|  | po obvodu:19,82*0,2 |  | 3.964 |  |  | po obvodu:19,82*0,2
42 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 19.82 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | (1,6+3,8)*2 |  | 10.8 |  |  | (1,6+3,8)*2
|  | (1,6+1,05)*2 |  | 5.3 |  |  | (1,6+1,05)*2
|  | (0,98+0,88)*2 |  | 3.72 |  |  | (0,98+0,88)*2
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
43 | 720101010 | ZTI vč.zednických, vč.DMTZ | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
44 | 730101010 | ÚT vč. zednických, vč.DMTZ | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
45 | 764501010 | Oplechování parapetu r.š.320mm-hliník lakovaný | m | 4.38 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1,24*2+1+0,9 |  | 4.38 |  |  | 1,24*2+1+0,9
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
46 | 766361010 | M+D vnitř.dveře T/1 prosklené s polodrážkou,connex kování,zámek mezipokojový 80x197cm | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 766361020 | D+M vnitř.dveře T/2,plné s polodrážkou větrací mřížka 70x197cm | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 766361030 | D+M vnitř. dveře T/3,plné s polodrážkou 80x197cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 766361040 | Vnitřní okno T/4 zasklené,connex 60x202cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 766361050 | T/5 Repasování vchodových dveří 145x270cm nová klika,paniková funkce | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 766361060 | T/6 WC zástěna lamino na nerez nožkách 60x120cm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 766361070 | T/7 D+M vnitř.parapetu lamino 370x1240mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 766361080 | T/8 D+M vnitř.parapetu 370x1000mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
54 | 766361085 | T/10 D+M vnitř.parapetu 370x900 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 766361090 | T/9 dveřevnitř.vč.ocel.zárubně,plné,samozavírač PO EW 30 C-DP3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 766361100 | T/11 D+M euro okna vel.90x180cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 766362010 | Čistící rohož do zádveří | m2 | 4.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
58 | 766362020 | Revizní dvířka v podhledu 90x90 pro VZT | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
59 | 771471019R00 | D+M Soklík keram.rovných v. 80mm do lepidla | m | 18.08 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00518
|  | míst.124:(2,36+5,03)*2 |  | 14.78 |  |  | míst.124:(2,36+5,03)*2
|  | míst.140:3*1,1 |  | 3.3 |  |  | míst.140:3*1,1
60 | 771571119R00 | M+D podlah keram.,režné hladké, do lepidla | m2 | 17.33 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.09089
|  | míst.124,132,134,136,140:7,7+0,86+1,51+6,04+1,22 |  | 17.33 |  |  | míst.124,132,134,136,140:7,7+0,86+1,51+6,04+1,22
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
61 | 776451010 | M+D povlakové podlahy-linoleum (marmoleum) | m2 | 64.89 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 6,6+5,3+46,77+6,22 |  | 64.89 |  |  | 6,6+5,3+46,77+6,22
62 | 776451020 | D+M PVC lišty | m | 55.72 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (2,75+2,9+1,2+3,35)*2 |  | 20.4 |  |  | (2,75+2,9+1,2+3,35)*2
|  | (4,97+7,45*2+2,2) |  | 22.07 |  |  | (4,97+7,45*2+2,2)
|  | 2,44*2+3,21+2,58*2 |  | 13.25 |  |  | 2,44*2+3,21+2,58*2
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
63 | 781471119R00 | D+M Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký do lepidl | m2 | 40.723 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0958
|  | míst. 132:(2*0,98+0,8)*2,05 |  | 5.658 |  |  | míst. 132:(2*0,98+0,8)*2,05
|  | míst.134:(1,05+1,6)*2*2,05-0,7*2 |  | 9.465 |  |  | míst.134:(1,05+1,6)*2*2,05-0,7*2
|  | míst.136:(3,8+1,6)*2*2,5-0,7*2 |  | 25.6 |  |  | míst.136:(3,8+1,6)*2*2,5-0,7*2
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
64 | 784452255R00 | Malba stropů sádrokartonových | m2 | 72.44 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
|  | 64,89+7,55 |  | 72.44 |  |  | 64,89+7,55
65 | 784452355 | Malba stěn otěruvzdorná | m2 | 341.6228 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 237,01 |  | 237.01 |  |  | 237,01
|  | míst.124:(2,36+5,03)*2*3,1 |  | 45.818 |  |  | míst.124:(2,36+5,03)*2*3,1
|  | míst.132:(0,98+0,88)*2*3,1 |  | 11.532 |  |  | míst.132:(0,98+0,88)*2*3,1
|  | míst.140,123:(4,5+1,03)*2*3,2 |  | 35.392 |  |  | míst.140,123:(4,5+1,03)*2*3,2
|  | strop:2,36*5,03 |  | 11.8708 |  |  | strop:2,36*5,03
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
66 | 210101010 | EL_silnoproud vč.zednických,vč.DMTZ | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
67 | 210101020 | EL_SLB vč.zednických | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
68 | 240101010 | VZT vč.zednických | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0