## Rekap
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
elektronické zabezpečovací signalizace EZS
DĚTSKÁ SKUPINA SOKOLÍK
Rekapitulační list
Dodávka materiálu: |  | 0
Montáž materiálu: |  | 0
Dodávka rozvodů: |  | 0
Montáž rozvodů: |  | 0
Celkem bez DPH: |  | 0
DPH 21%: |  | 0
Celkem s DPH: |  | 0

## položky
Sokolík
El. zabezpečovací signalizace
HYBRIDNÍ SYSTÉM ( např. JABLOTRON 100)
JA-106KR | Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem. Rozšířená verze ústředny JABLOTRON 100) | 1 | ks | 0 | 0
SBĚRNICOVÉ PRVKY
JA-114E | Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu | 1 | ks | 0 | 0
Detektory
JA-110P | Sběrnicový PIR detektor pohybu | 3 | ks | 0 | 0
JA-110M | Sběrnicový modul připojení magnetického detektoru dvouvstupový | 3 | ks | 0 | 0
Sirény
JA-110A | Sběrnicová siréna vnitřní | 1 | ks | 0 | 0
JA-111A/AO | Sběrnicová siréna venkovní | 1 | ks | 0 | 0
Příslušenství
JA-110Z-B | Rozbočovač sběrnice - varianta B | 3 | ks | 0 | 0
Magnetické kontakty
MAS333 MG | MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm | 3 | ks | 0 | 0
Akumulátory Haze Battery (předpokládaná životnost 5 let)
HZS 12 - 7,5 | aku. Haze 12V/7,5Ah (151x65x94) 2,52kg do ústředny | 1 | ks | 0 | 0
Celkem dodávka materiálu EZS: |  |  |  |  | 0
Montáž materiálu
montáž, zapojení smyček, programování ústředny včetně napájení, transformátoru, krytu, sabotážního kontaktu, záložních zdrojů |  | 1 | ks | 0 | 0
montáž, zapojení klávesnice |  | 1 | ks | 0 | 0
montáž, zapojení, nastavení PIR detektoru |  | 3 | ks | 0 | 0
montáž, zapojení, nastavení MK |  | 3 | ks | 0 | 0
montáž, zapojení vnitřní sirény |  | 1 | ks | 0 | 0
instalace, programování a odzkoušení GSM brány |  | 1 | ks | 0 | 0
výchozí revize EZS |  | 1 | ks | 0 | 0
zaškolení obsluhy systému EZS |  | 1 | ks | 0 | 0
Technická dokumentace EZS, provozní kniha (1x zákazník, 1x montážní firma) |  | 1 | ks | 0 | 0
Celkem montáž materiálu: |  |  |  |  | 0
Dodávka rozvodů
2323 PVC | trubka ohebná PVC LPE-2 2323 | 60 | m | 0 | 0
I2765514 | Kabel UTP Solarix CAT 5E šedý, 4 páry | 90 | m | 0 | 0
CY1,5 | protahovací drát CY DRAT 1,5 modrá, černá, zeleno - žlutá | 66 | m | 0 | 0
Celkem dodávka rozvodů: |  |  |  |  | 0
Montáž rozvodů
montáž | uložení trubky ohebné PVC 2323 pod omítku vč. přichycení | 60 | m | 0 | 0
montáž | datový kabel UTP do trubky | 90 | m | 0 | 0
montáž | protahovací drát CY DRAT 1,5 do trubky | 66 | m | 0 | 0
Značení trasy vedení |  | 60 | m | 0 | 0
Závěrečné měření na kabelu |  | 1 | ks | 0 | 0
Příprava drážky pro el.instalační trubky
| vysekání drážky pro trubku do 23 mm | 10 | m | 0 | 0
Průraz stěny
| z cihlového zdiva 15cm | 2 | ks | 0 | 0
| z cihlového zdiva 30cm | 1 | ks | 0 | 0
Celkem montáž rozvodů: |  |  |  |  | 0
Celkem dodávka a montáž bez DPH: |  |  |  |  | 0
DPH 21 %: |  | 1 |  | 0 | 0
DPH 15 %: |  |  |  | 0 | 0
Celkem dodávka a montáž s DPH: |  |  |  |  | 0
Celkem dodávka a montáž s DPH: |  |  |  |  | 0