## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VV
Výkaz výměr | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | D1.6 Zdravotně technické instalace | [18 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 76526.52 |  | 125180.26 |  | 0 |  | 0.15892 |  | 0 |  |  |  | 125.27 |  |  | DIL
1 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 36 | 125.93 | 4533.48 | 199.27 | 7173.72 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01368 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 11.52 |  |  | POL1_0
2 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 25 | 136.43 | 3410.75 | 223.57 | 5589.25 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01175 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 8.98 |  |  | POL1_0
3 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 8 | 188.94 | 1511.52 | 281.46 | 2251.68 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 3.62 |  |  | POL1_0
4 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 16 | 411.95 | 6591.2 | 730.45 | 11687.2 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02432 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 18.77 |  |  | POL1_0
5 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 26 | 303.07 | 7879.82 | 509.33 | 13242.58 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.02028 | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 21.29 |  |  | POL1_0
6 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 56 | 422.38 | 23653.28 | 495.62 | 27754.72 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.07336 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 44.63 |  |  | POL1_0
7 | Mimo RTS | Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí | ks | 4 | 0 | 0 | 478.43 | 1913.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 721273150RT1 | Přivzdušňovací venti, l, mřížka 300x300mm | ks | 5 | 1768.68 | 8843.4 | 75.72 | 378.6 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00245 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.3 |  |  | POL1_0
9 | Mimo RTS | Požární manžety do DN100 | kus | 16 | 1233.07 | 19729.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00368 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
10 | 721273145R00 | Hlavice ventilační z PVC DN100/70 | ks | 1 | 237.01 | 237.01 | 189.59 | 189.59 | 21 | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | POL1_0
11 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | ks | 18 | 0 | 0 | 97.8 | 1760.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 2.88 |  |  | POL1_0
12 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 9 | 0 | 0 | 108.36 | 975.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 1.53 |  |  | POL1_0
13 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 12 | 0 | 0 | 161.4 | 1936.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 3.12 |  |  | POL1_0
14 | Mimo RTS | Vrtání prostupu cihla,beton DN100 | ks | 7 | 0 | 0 | 414.31 | 2900.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | Mimo RTS | Napojení na stávající kanalizaci | soubor | 6 | 0 | 0 | 2466.14 | 14796.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | Mimo RTS | Sekání a zapravení drážky 80x80mm, cihla,beton | m | 85 | 0 | 0 | 145.99 | 12409.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | Mimo RTS | Sekání a zapravení drážky 150x150mm, cihla,beton | m | 36 | 0 | 0 | 244.64 | 8807.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | Mimo RTS | Zaměření kanalizace | soubor | 1 | 0 | 0 | 6289.22 | 6289.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 167 | 0.82 | 136.94 | 29.9 | 4993.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 8.35 |  |  | POL1_0
20 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.15 | 0 | 0 | 873.6 | 131.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.22 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 45541.4 |  | 144587.92 |  | 0 |  | 0.28516 |  | 0 |  |  |  | 191.11 |  |  | DIL
21 | 722178711R01 | Potrubí vícevrstvé, D 20x2,8 mm | m | 204 | 76.85 | 15677.4 | 102.19 | 20846.76 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.08772 | 0 | 0 |  |  | 0.2789 | 56.9 |  |  | POL1_0
22 | 722178712R01 | Potrubí vícevrstvé, D 25x3,5 mm | m | 21 | 106.52 | 2236.92 | 109.02 | 2289.42 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01113 | 0 | 0 |  |  | 0.2973 | 6.24 |  |  | POL1_0
23 | 722178713R01 | Potrubí vícevrstvé, D 32x4,4 mm | m | 88 | 161.57 | 14218.16 | 121.55 | 10696.4 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.06424 | 0 | 0 |  |  | 0.3328 | 29.29 |  |  | POL1_0
24 | Mimo RTS | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d21/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. | m | 204 | 0 | 0 | 71.03 | 14490.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | Mimo RTS | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d27/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 21 | 0 | 0 | 79.91 | 1678.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | Mimo RTS | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d34/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 88 | 0 | 0 | 91.74 | 8073.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | Mimo RTS | Protipožární tmel 310ml | ks | 4 | 0 | 0 | 414.31 | 1657.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 54 | 0 | 0 | 282.6 | 15260.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 23.22 |  |  | POL1_0
29 | Mimo RTS | Kulový kohout DN15 | ks | 6 | 0 | 0 | 167.7 | 1006.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | Mimo RTS | Kulový kohout DN20 | ks | 5 | 0 | 0 | 207.16 | 1035.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | Mimo RTS | Termostatický směšovací ventil s nastavitelnou, teplotou DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 1193.62 | 1193.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | Mimo RTS | Termostatický směšovací ventil s nastavitelnou, teplotou DN20 | ks | 1 | 0 | 0 | 1432.33 | 1432.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | Mimo RTS | Sekání a zapravení drážky 70x150mm, cihla,beton | m | 235 | 0 | 0 | 64.12 | 15068.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 313 | 2.04 | 638.52 | 38.64 | 12094.32 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00313 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 18.78 |  |  | POL1_0
35 | 722290215R00 | Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 | m | 313 | 40.8 | 12770.4 | 120 | 37560 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.11894 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 56.34 |  |  | POL1_0
36 | Mimo RTS | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.258 | 0 | 0 | 798 | 205.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.33 | 0.34 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 5504.4 |  | 371214.91 |  | 0 |  | 0.08229 |  | 0 |  |  |  | 1.48 |  |  | DIL
37 | Mimo RTS | U | soubor | 4 | 0 | 0 | 9264.01 | 37056.04 | 21 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | umyvadlo klasické s otvorem 550x460mm, umyvadlová baterie stojánková, propojovací hadice 3/8“, 2x RV DN15,zápachová uzávěrka (tvar tubus) povrch chrom, upevňovací materiál,uzavíratelná vpust click clack | [18 empty] | POP | umyvadlo klasické s otvorem 550x460mm, umyvadlová baterie stojánková, propojovací hadice 3/8“, 2x RV DN15,zápachová uzávěrka (tvar tubus) povrch chrom, upevňovací materiál,uzavíratelná vpust click clack
38 | Mimo RTS | U1 | soubor | 5 | 0 | 0 | 9461.3 | 47306.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | dětské umyvadlo s otvorem 500x450x160mm, baterie umyvadlová stojánková termostatická, sifon umyvadlový chrom, výpust uzavíratelná, 2xrohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8" ,upevňovací prvky | [18 empty] | POP | dětské umyvadlo s otvorem 500x450x160mm, baterie umyvadlová stojánková termostatická, sifon umyvadlový chrom, výpust uzavíratelná, 2xrohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8" ,upevňovací prvky
39 | Mimo RTS | U2 | soubor | 2 | 0 | 0 | 10132.09 | 20264.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | umyvadlo klasické s otvorem 550x460mm, umyvadlová baterie stojánková senzorová, propojovací hadice 3/8“, 2x RV DN15,zápachová uzávěrka (tvar tubus) povrch chrom, upevňovací materiál,uzavíratelná vpust click clack | [18 empty] | POP | umyvadlo klasické s otvorem 550x460mm, umyvadlová baterie stojánková senzorová, propojovací hadice 3/8“, 2x RV DN15,zápachová uzávěrka (tvar tubus) povrch chrom, upevňovací materiál,uzavíratelná vpust click clack
40 | Mimo RTS | U3 | soubor | 2 | 0 | 0 | 8461.3 | 16922.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | dětské umyvadlo s otvorem 500x450x160mm, baterie umyvadlová stojánková termostatická, sifon umyvadlový chrom, výpust uzavíratelná, 2xrohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8" ,upevňovací prvky | [18 empty] | POP | dětské umyvadlo s otvorem 500x450x160mm, baterie umyvadlová stojánková termostatická, sifon umyvadlový chrom, výpust uzavíratelná, 2xrohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8" ,upevňovací prvky
41 | Mimo RTS | WC | soubor | 3 | 0 | 0 | 11373.32 | 34119.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | klozet závěsný 530x360 bílý, Sedátko WC duraplastové, předstěnový systém pro WC, upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou 6/3l a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15 | [18 empty] | POP | klozet závěsný 530x360 bílý, Sedátko WC duraplastové, předstěnový systém pro WC, upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou 6/3l a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15
42 | Mimo RTS | WC1 | soubor | 7 | 0 | 0 | 12755.09 | 89285.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Závěsný klozet dětský vodorovný odpad, Sedátko WC duraplastové, předstěnový systém pro WC, upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou 6l a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15 | [18 empty] | POP | Závěsný klozet dětský vodorovný odpad, Sedátko WC duraplastové, předstěnový systém pro WC, upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou 6l a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15
43 | Mimo RTS | S1 | soubor | 1 | 0 | 0 | 25340.14 | 25340.14 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | sprchová vanička rozměr dle stavby s vpustí a zápachovou uzávěrkou, baterie sprchová se sprchovou růžicí ,držák sprchy, sprchová hadice 1.5m, zástěna bezpečnostní sklo | [18 empty] | POP | sprchová vanička rozměr dle stavby s vpustí a zápachovou uzávěrkou, baterie sprchová se sprchovou růžicí ,držák sprchy, sprchová hadice 1.5m, zástěna bezpečnostní sklo
44 | Mimo RTS | S | soubor | 1 | 0 | 0 | 22319.34 | 22319.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | sprchová vanička rozměr dle stavby vpust DN50, baterie sprchová se sprchovou růžicí, držák sprchy, sprchová hadice 1.5m, 1x madlo pevné, přechod z vodorovného na svislé, nerez broušený, v.750x š.450 mm, sedátko nerez sklopné 450x450mm | [18 empty] | POP | sprchová vanička rozměr dle stavby vpust DN50, baterie sprchová se sprchovou růžicí, držák sprchy, sprchová hadice 1.5m, 1x madlo pevné, přechod z vodorovného na svislé, nerez broušený, v.750x š.450 mm, sedátko nerez sklopné 450x450mm
45 | Mimo RTS | VYL | soubor | 2 | 0 | 0 | 12414.48 | 24828.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou, upevňovací prvky,předstěnová instalace, mříž,nástěnná baterie Podomítková, délka ramínka 225 mm | [18 empty] | POP | Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou, upevňovací prvky,předstěnová instalace, mříž,nástěnná baterie Podomítková, délka ramínka 225 mm
46 | Mimo RTS | Pi | soubor | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | Mimo RTS | D,D1 | soubor | 3 | 0 | 0 | 10740 | 32220 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Dřez nerezový, baterie nástěnná stojánková kartuš keramická průměr 35 mm; připojovací hadičky: flexibilní 400 mm, provedení: 360° - otáčení ramínka bez omezení, sifon umyvadlový chrom,2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8", upevňovací prvky | [18 empty] | POP | Dřez nerezový, baterie nástěnná stojánková kartuš keramická průměr 35 mm; připojovací hadičky: flexibilní 400 mm, provedení: 360° - otáčení ramínka bez omezení, sifon umyvadlový chrom,2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8", upevňovací prvky
48 | 55162428.AR1 | Uzávěrka zápachová podomítková DN40/50, pro pračky, myčky, s připojením rozvodu vody | kus | 3 | 1834.8 | 5504.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.00219 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | Mimo RTS | Dvířka 150x150 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 443.9 | 3551.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | Mimo RTS | Dvířka 300x300 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 347.23 | 2083.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 998725104R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.85 | 0 | 0 | 1078.8 | 916.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.743 | 1.48 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 44305.45 |  | 0 |  | 0.302 |  | 0 |  |  |  | 91.61 |  |  | DIL
52 | Mimo RTS | Systémové upevnění potrubí, např. Hilti nebo obdobné | kg | 302 | 0 | 0 | 145.01 | 43793.02 | 21 | 0 | 0.001 | 0.302 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 90.6 |  |  | POL1_0
53 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.302 | 0 | 0 | 1696.8 | 512.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.33 | 1.01 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 15 | 21
END