## Uliční výpočty
Modernizace VO ve městě Šlapanice Etapa 2. |  |  |  | Příloha č.8 ZD
Číslo výpočtu | Typ svítidla | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
1 | TYP A | 17 |  |  |  | 0
2;6;21 | TYP B | 58 |  |  |  | 0
3;4;16 | TYP C | 29 |  |  |  | 0
5;11;13 | TYP D | 54 |  |  |  | 0
7 | TYP E | 40 |  |  |  | 0
8 | TYP F | 8 |  |  |  | 0
9;27 | TYP G | 19 |  |  |  | 0
10 | TYP H | 3 |  |  |  | 0
12 | TYP I | 3 |  |  |  | 0
14;15 | TYP J | 17 |  |  |  | 0
17 | TYP K | 3 |  |  |  | 0
18;19 | TYP L | 7 |  |  |  | 0
20 | TYP M | 9 |  |  |  | 0
22 | TYP N | 9 |  |  |  | 0
23 | TYP O | 2 |  |  |  | 0
24 | TYP P | 8 |  |  |  | 0
25 | TYP Q | 6 |  |  |  | 0
26 | TYP R | 4 |  |  |  | 0
28 | TYP S | 10 |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LTD daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: |  | 306 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko