## Rekapitulace
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení
Projekt
Investor | město Slapanice
Z. č. | Z16-012
A. č. | Z16-012
Smlouva
Vypracoval | Pavel Keřt
Kontroloval | Ing. Jaroslav Polínek
Datum | 4.2.2016
Zpracovatel | AKTÉ spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín
CÚ | 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH,
pokud to není uvedeno.
Základní náklady | Cena (Kč) | Cena (Kč)
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
Zemní práce - základ pod rozvaděč |  | 0
Sloučení rozvaděčů |  | 0
Mezisoučet 2 |  | 0
PPV z montáže: materiál + práce | 1% | #VALUE!
PPV ze zemních prací | 1% | 0
Mezisoučet 3 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS | 3,25% | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
REGULACE
Regulátor pro veřejné osvětlení
Regulátor s napěťovou regulací, 08kVA, 3fázový, se stabilizací napětí | ks | 4 | 0 | 0
Regulátor s napěťovou regulací, 11kVA, 3fázový, se stabilizací napětí | ks | 4 | 0 | 0
Regulátor s napěťovou regulací, 16kVA, 3fázový, se stabilizací napětí | ks | 3 | 0 | 0
REGULACE - celkem |  |  |  | 0
ROZVADĚČE 1
ROZVADĚČ RVO 1 nízký
SKŘÍŇ S POLYESTERU
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
montážní plech 1000/750 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
střecha 750/322 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
rám podlahový 750/322 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů (elektroměr, modem, napájecí zdroj) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
16-63A/C-3 Jistič, In=32A, Ik=25kA | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOJOVAČ
16A-1 odpínač, In=10A, Ik=10kA | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25A-1 odpínač, In=0-63A, Ik=10kA vč. Pojistkových vložek 16A,20A,25A,32A á 10ks | Ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 105A/3 AC3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 230V/0,03 AC,2p+z
25A/0,03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
Infračidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RVO 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČE 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČE 2 nová výzbroj ve stávající skříni RVO 14
montážní plech , montážní rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů (elektroměr, modem, napájecí zdroj) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
16-63A/C-3 Jistič, In=32A, Ik=25kA | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOJOVAČ
16A-1 odpínač, In=10A, Ik=10kA | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25A-1 odpínač, In=0-63A, Ik=10kA vč. Pojistkových vložek 16A,20A,25A,32A á 10ks | Ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 105A/3 AC3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 230V/0,03 AC,2p+z
25A/0,03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
Infračidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RVO 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČE 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČE 3 doplněná výzbroj ve stávající skříni RVO 09, 13
DÁLKOVÝ ODPOČET
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů (elektroměr, modem, napájecí zdroj) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓL DO 160A
16-63A/C-3 Jistič, In=32A, Ik=25kA | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOJOVAČ
16A-1 odpínač, In=10A, Ik=10kA | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
STYKAČE
Stykač 105A/3 AC3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 230V/0,03 AC,2p+z
25A/0,03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z
ZS206 10/16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAČIDLO
Infračidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RVO 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČE 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČE 4 podružne RVOp
uprava rozváděče RVO
rám pro vložení do RVO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
uprava stávajícího RVO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
příslušenství k RVO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
montázní materiál do stávajícího RVO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOJOVAČ
25A-1 odpínač, In=25A, Ik=10kA | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RSA6 do 4 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
RSA35 do 50 mm2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RVO 4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČE 4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
SVÍTIDLA
VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO SILNIČNÍ
1x70W, IP54/43. svítidlo s konvenčním předřadníkem tělesa svítidla je odlitek z tlakově litého hliníku
nebo svítidla z plastu PMMA, která mají odpovídající odolnost vůči mechanickému
poškození, odolávající účinkům UV záření a jsou plně recyklovatelná. | ks | 20 | 0 | 0
Recyklační poplatek | ks | 20 | 0 | 0
Redukce na výložník | ks | 20 | 0 | 0
VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ. VIALOX
NAV T 70 SUPER E27 70W | ks | 20 | 0 | 0
Výměna světelného zdroje přechodových svítidel MASTER CITY WHITE 250W - NENACEŇOVAT, BUDE PROVEDENO dle SKUTECNOSTI MIMO PD | ks | 0 | 0 | 0
recyklační poplatek | ks | 20 | 0 | 0
SVÍTIDLA - celkem |  |  |  | 0
Dodávky
REGULACE | ks | 1 | 0 | 0
ROZVADĚČE 1 nový nízký RVO | ks | 8 | 0 | 0
ROZVADĚČE 2 nová výzbroj ve stávající skříni RVO 14 | ks | 1 | 0 | 0
ROZVADĚČE 3 doplněná výzbroj ve stávající skříni RVO 09, 13 | ks | 2 | 0 | 0
ROZVADĚČE 4 podružne RVOp | ks | 2 | 0 | 0
SVÍTIDLA | ks | 1 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0
Elektromontáže
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
do 300 kg | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ REGULÁTORŮ
do 300 kg | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
NASTAVENÍ REGULÁTORŮ
Nastavení regulátoru | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
PROPOJENÍ REGULÁTORU A ROZVADĚČE
Kabelové propojení rozvaděče a regulátoru | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO PRO KOMUNIKACE
Montáž svítidla výbojkového na výložník | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Redukce na výložník | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 3x1.5 mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 4x25 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 25 mm2 | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 2,5 mm2 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Pronájem mobilní plošiny | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stavajicich rozvaděčů | hod | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stavajicich svítidel | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaz | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce - základ pod rozvaděč
Výkop jámy pro základ
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Pripl za lepivost hornin | m3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek za skládku - zemina | t | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Betonový základ
Bednění základu | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Betonový základ 1,8x0,5x1,2m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Betonový základ 0,8x0,8x1,2m | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Zemní práce - základ pod rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Sloučení rozvaděčů
Propojení ve stávající skříni SKR
Propojení větví VO | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Sloučení rozvaděčů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15