## CELKEM
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - soupis prací - dílčí část 1
Soupis prací
Název veřejné zakázky: |  | „Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice“
Název dílčího části |  | Dílčí část č. 1: Pomůcky
poznámky
| Účastník: |  | Úplný název účastníka dle OR
| sídlo: |  | Sídlo účastníka
| IČO: |  | Identifikační číslo účastníka dle ŽL
| právní forma: |  | Právní forma účastníka
| vypracoval(a): |  | Zodpovědná osoba účastníka
| email: |  | Kontaktní email účastníka
| datum: |  | Datum vypracování nabídky
Rekapitulace
č. pol. | Název | další popis | cena celkem Kč bez DPH
1 | Fyzika | učebna | 0
2 | Chemie | učebna | 0
3 | Přírodopis | učebna | 0
4 | Jazyková učebna 1 | učebna | 0
5 | Jazyková učebna 2 | učebna | 0
6 | Kompletační náklady | Celkové sestavení a montáž včetně zaškolení obsluhy* | 0
7 | Kompletační náklady | Celková doprava* | 0
| Cena celkem bez DPH** |  | 0
*Pokud nebude položka vyplněna, má se za to, že náklady s touto položkou spojené jsou součástí celkové nabídkové ceny. **Cenu celkem přepište do příslušného krycího listu pro dílčí část plnění.
Účastník odpovídá za správnost údajů
Poznámky účastníka:
V……... dne
Vypracoval (jméno příjmení, oprávněné osoby jednat jménem či za účastníka):

## Fyzika
Soupis prací
Název veřejné zakázky: |  | „Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice“
Název dílčí části |  | Dílčí část č. 1: Pomůcky
Učebna Fyziky
č. pol. | Název | specifikace | množství (ks) | jednotková cena Kč bez DPH / ks | cena celkem Kč bez DPH | popis nabízeného zboží (uveďte přesný název výrobku a výrobce)
1 | 3 LCD projektor pro krátké projekční vzdálenosti | - nativní rozlišení: 1280 x 800 - technologie projekce: LCD - svítivost: 3300 ANSI lumenů - kontrastní poměr 10000:1 - 245W lampa s životností až 4000/6000 hodin (Normal/Eco) - součástí: • Reproduktor • LAN • HDMI • RGB – D Sub | 1 |  | 0
2 | Ozvučení učebny | - externí sestava dřevěných stereo reproduktorů, umožňující ozvučení třídy v dostatečné míře dle předpisů a příslušných norem - bezdrátové reproduktory – připojení přes Bluetooth - kabeláž a instalace - dálkové ovládání k reproduktorům -ovládací panel na reproduktorech (ovládání hlasitosti, basů, výšek, výstup na sluchátka) | 1 |  | 0
3 | Interaktivní pero | - interaktivní pero k interaktivním projektorům - kompatibilita s 3 LCD projektorem (položka č. 1 tohoto rozpočtu) | 2 |  | 0
4 | Projektor AV control box | - kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu - ovládací skříňka pro LCD projektor pro krátké vzdálenosti, vhodná k přehlednému ovládání multimediálních zařízení v učebně - usnadňuje ovládání zdrojů zvuku, videa, počítače a dalších - podporuje zobrazení obsahu z mobilních zařízení s vysokým rozlišením | 1 |  | 0
5 | Instalace a příslušenství projektoru | - vztahuje se k položce č. 1 tohoto rozpočtu - instalace projektoru - držák - kabeláž | 1 |  | 0
6 | Quick Wireless Connect USB key | - USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení k LCD projektoru = nutná kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu | 1 |  | 0
7 | Výukový software ActivInspire Professional | - požadavek na konkrétní výrobek z důvodu kompatibility s již pořízeným programem na škole - program s různými nástroji s širokým využitím (videa, animace, obrázky, zvuky) - plná verze dostupná společně s ActivBoard, ActivExpression a ActiVote - podpora všech operačních systémů- Windows, Mac i Linux kompatibilní - plně funkční a dynamické nástroje – unikátní pravítko, úhloměr, kružítko, konektory, akce - výkonné nástroje – včetně inteligentního rozpoznávání písma a obrazců - tematické šablony – včetně těch pro odpovědní systémy - plná podpora Adobe Flash - export odpovědí do Excel pro jejich další použití - přístup do Promenthean Planet – největší komunity učitelů používajících interaktivní tabule - 2 rozhraní v jediném softwaru – možnost volby použití grafiky – pro základní nebo střední školy | 1 |  | 0
8 | Roční poplatek, prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | - položka č. 8 přímo souvisí s položkou č. 7 – výukový software - roční poplatek - prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | 4 |  | 0
9 | Přenosná pracovní stanice pro vyučujícího | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 1 |  | 0
10 | Dokovací stanice pro vyučujícího | - dokovací stanice kompatibilní s učitelskou pracovní stanicí (položka č. 9 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 | 1 |  | 0
11 | Žákovská dokovací stanice | - dokovací stanice kompatibilní s žákovskou pracovní stanicí (položka č. 12 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 • 1x bezpečnostní zámek | 15 |  | 0
12 | Přenosná pracovní stanice žákovská | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 15 |  | 0
13 | Elektro a síťová instalace do skříně na notebooky | - elektroinstalace a datový rozvod pro skříňku na notebooky (specifikace skříňky v technické studii vybavení odborných učeben nábytkem) | 1 |  | 0
14 | Licence software pro správu výuky | - technologie sdílení obrazovek - monitorování prohlížení žáků na svých pracovních stanicích - sdílení obrazovky učitelské pracovní stanice se studenty - filtrování a blokace webových stránek prohlížených studenty - omezení přístupu na web - vzdálené ovládání žákovských pracovních stanic učitelem | 1 |  | 0
15 | Antivirový software ESET Secure Office Plus | - požadavek na konkrétní antivirus z důvodu kompatibility s již pořízeným antivirovým software na škole - pro 16 stanic - kompletní ochrana koncových zařízení s antivirovou a antispywarovou technologií s firewallem, filtrováním obsahu webu a pokročilou vzdálenou správou. - licence na 2 roky - ochrana proti ransomwaru, která brání v zašifrování souborů a složek - blokace cílených síťových útoků - prevence úniku dat - blokace útoku bez souboru - detekce velmi odolných hrozeb - vzdálená správa koncových stanic z jediné webové konzole - široké možnosti konfigurace a reportů dle potřeb administrátora | 16 |  | 0
16 | IT instalace a začlenění učebny do infrastruktury | - instalace antivirů - instalace dohledového software - začlenění žákovských a učitelských stanic do sítě a do domény školy | 1 |  | 0
17 | Žákovská sada pro výuku přírodních věd | - tematický zaměřený box - žákovská sada pro výuku fyziky - včetně měřícího software - bezdrátový senzor teploty - bezdrátový senzor síly - bezdrátový senzor napětí - bezdrátový senzor proudu - bezdrátový senzor světla - bezdrátový vozík - senzor magnetického pole - senzor pohybu - USB Bluetooth 4.0 adaptér - USB se žákovskými úlohami - tištěná metodika úloh - CD se software | 7 |  | 0
18 | Rozšíření žákovské sady pro výuku přírodních věd | - rozšíření žákovské sady pro výuku přírodních věd (žákovská sada - položka č. 17 tohoto rozpočtu – učebna fyziky) - senzor napětí a proudu - nezávislé měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem - rozsah pro měření napětí: ± 10 V - rozlišení 5 mV (max. stejnosměrné napětí 10 V) - rozsah pro měření proudu ± 1 A - rozlišení 500 μA (Ri < 0,9 Ω) - max. měřicí frekvence 1 kHz - senzor je vhodný pro všechny pokusy na téma Ohmův zákon a sériová a paralelní zapojení - rozsah pro měření napětí je přepěťově odolný až do 230 V | 7 |  | 0
19 | Edukativní pomůcka – Obnovitelné zdroje energie | - výuková sada pro komplexní výuku obnovitelných zdrojů energie - počet experimentů: • chemie - 15 • fyzika - 21 - obsah sady: • Ruční klikový generátor • Modul etanolového palivového článku • Reverzibilní palivový článek • Palivový článek na slanou vodu • Podvozek autíčka • Modul baterií • LED modul • Základna mini palivového článku • Potenciometr • Kondenzátor • Základna nádržky na vodu • Solární panel • HYDROSTIK PRO • Regulátor tlaku • Mini palivový článek • Termoelektrický systém • Základna rotoru • Držák lopatek • Zámek sestavy • Hlavní tělo sestavy • Modul proměnného odporu • Sestava základny • Lopatka A (3ks) • Lopatka B (3ks) • Lopatka C (3ks) • Sestava stojánku větrné turbíny • Klíč • Šroubovák • Nádržka na vodu & kyslík • Nádržka na vodu & vodík • Nádoba na palivový roztok • „U“ úchytka pro • HYDROSTIK PRO • Stojánek pro HYDROSTIK PRO • Injekční stříkačka • Základna palivového článku • Víceúčelová základna • Podpora solárního panelu • Větší experimentální motor • Experimentální motor • Vrtulka • Nádržka na etanol s víčkem • Kabely • Kolečko • Výstupní ventil • Svorka • pH papír • Silikonové hadičky • Červené & černé kolíčky • Adaptér lopatky a kola ventilátoru • Šrouby stojánku větrné turbíny • Reverzibilní palivový článek • Teploměry • USB kabel monitoru obnovitelné energie • Monitor obnovitelné Energie - sada obsahuje technologie: • Etanolový palivový článek • Vodíkové palivové články • Solný článek • Solární panel • Kondenzátor • Termoelektrický článek • Větrná turbína - poskytované materiály: • Praktické laboratorní aktivity • Pedagogické příručky • Lekce formou řešení problému (PBL) • E-Book • Pedagogické fórum - učební koncepty: Koncepty chemie • Biopalivo • Elektrochemie • Elektrolýza • Energie • Reakce etanolu • Výroba vodíku • Organická chemie • pH • Reakční rychlosti • Výnos reakce • Reakce • Redoxní reakce • Polovodiče • Koncentrace Koncepty fyziky • Úhlová rychlost • Kondenzátory • Klasická mechanika • Proud a napětí • Účinnost • Elektrický náboj • Elektrické obvody • Energie • Generátory • Teplo • Světlo • Ohmův zákon • Paralelní obvody • Energie (elektrická) • Rotační mechanika • Sériové obvody • Termální energie Koncepty věd o Zemi • Změna klimatu • Obnovitelná energie • Lidské vlivy - experimenty a aktivity: • Experimenty se solární energií • Experimenty s vodíkovou energií • Experimenty s termální energií • Experimenty s mechanickou energií • Experimenty s větrnou energií • Experimenty s energií slané vody • Experimenty s bio-energií • Experimenty s autíčkem poháněným různými typy energií | 1 |  | 0
20 | Technické školení experimentů | - kurz pro vyučující - vztahuje se k položce č. 17 tohoto rozpočtu (fyzika) - obsah kurzu: • základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy • vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat • analytické nástroje pro práci s grafy, predikce grafických závislostí, vkládání vlastních mat. funkcí, vkládání obrázků a videa • samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili | 1 |  | 0
21 | Metodické základy školních experimentů | Specifikace: - kurz pro vyučujícího - vztahuje se k položce č. 17 tohoto rozpočtu (fyzika) - Obsahem kurzu je: • proces výuky přírodních věd, pole výukových a metodických jevů, principy interaktivní výuky v oblasti přírodovědných experimentů • didaktické základy skupinové výuky – demonstrační experi- menty s vybranými programy • didaktické základy individualizace ve výuce přírodních věd. Struktura její metodické přípravy, zpracování vlastní metodiky, badatelská forma výuky přírodních věd – žákovské experimenty s vybranými programy • struktura a zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodovědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, environmentální výchova a další příbuzné a odvozené obory). Předvedení části výuky přírodovědné tématiky a jeho rozbor • samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili • absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole. Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získání poznatků o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd. | 1 |  | 0
22 | Digitální váha do 10 Kg | Specifikace: - rozsah vážení: 0 - 10 kg - dílek stupnice: 2 g - minimální zátěž: 2 g - provozní teplota: 10 - 40 °C - rozměry vážicí plochy: min. 20 x 20 cm - napájení: 3 x 1,5 V AAA - USB připojení - automatické vypnutí při nečinnosti - podsvícený displej | 15 |  | 0
23 | Laserový dálkoměr (laserový metr) | - rozsah: 0,05 – 120 m - přesnost: +/- 1,0 mm - laserová třída: 2 - baterie: Typ AAA 2x1,5 V - měření na jednu sadu baterií: až 5.000 - rozměry: 55 x 122 x 31 mm - hmotnost s bateriemi: 155 g - foliová klávesnice - prachutěsný s ochranou proti tryskající vodě - měřící rozsah: 360° - osvětlený 4 řádkový displej automatická, multifunkční koncovka - funkce: • 360° náklon senzoru • měření min. /max. • dálkové měření • vyměřovací funkce • sčítání / odčítání • plochy / objem • funkce malování • Pythagoras (3-bodový, částečná výška) • paměť: 20 naměřených hodnot • podsvícený displej • multifunkční koncovka s automatickým rozpoznáním | 1 |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  | 0
Poznámka podle § 89 odst. 5 a 6 dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb: všechny uvedené obchodní názvy jsou pouze orientační. Dodavatel může nabídnout rovnocenné nebo lepší výrobky.

## Chemie
Soupis prací
Název veřejné zakázky: |  | „Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice“
Název dílčí části |  | Dílčí část č. 1: Pomůcky
Učebna chemie
č. pol. | Název | specifikace | množství (ks) | jednotková cena Kč bez DPH / ks | cena celkem Kč bez DPH | popis nabízeného zboží (uveďte přesný název výrobku a výrobce)
1 | 3 LCD projektor pro krátké projekční vzdálenosti | - nativní rozlišení: 1280 x 800 - technologie projekce: LCD - svítivost: 3300 ANSI lumenů - kontrastní poměr 10000:1 - 245W lampa s životností až 4000/6000 hodin (Normal/Eco) - součástí: • Reproduktor • LAN • HDMI • RGB – D Sub | 1 |  | 0
2 | Ozvučení učebny | - externí sestava dřevěných stereo reproduktorů, umožňující ozvučení třídy v dostatečné míře dle předpisů a příslušných norem - bezdrátové reproduktory – připojení přes Bluetooth - kabeláž a instalace - dálkové ovládání k reproduktorům -ovládací panel na reproduktorech (ovládání hlasitosti, basů, výšek, výstup na sluchátka) | 1 |  | 0
3 | Interaktivní pero | - interaktivní pero k interaktivním projektorům - kompatibilita s 3 LCD projektorem (položka č. 1 tohoto rozpočtu) | 2 |  | 0
4 | Projektor AV control box | - kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu - ovládací skříňka pro LCD projektor pro krátké vzdálenosti, vhodná k přehlednému ovládání multimediálních zařízení v učebně - usnadňuje ovládání zdrojů zvuku, videa, počítače a dalších - podporuje zobrazení obsahu z mobilních zařízení s vysokým rozlišením | 1 |  | 0
5 | Instalace a příslušenství projektoru | - vztahuje se k položce č. 1 tohoto rozpočtu - instalace projektoru - držák - kabeláž | 1 |  | 0
6 | Quick Wireless Connect USB key | - USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení k LCD projektoru = nutná kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu | 1 |  | 0
7 | Výukový software ActivInspire Professional | - požadavek na konkrétní výrobek z důvodu kompatibility s již pořízeným programem na škole - program s různými nástroji s širokým využitím (videa, animace, obrázky, zvuky) - plná verze dostupná společně s ActivBoard, ActivExpression a ActiVote - podpora všech operačních systémů- Windows, Mac i Linux kompatibilní - plně funkční a dynamické nástroje – unikátní pravítko, úhloměr, kružítko, konektory, akce - výkonné nástroje – včetně inteligentního rozpoznávání písma a obrazců - tematické šablony – včetně těch pro odpovědní systémy - plná podpora Adobe Flash - export odpovědí do Excel pro jejich další použití - přístup do Promenthean Planet – největší komunity učitelů používajících interaktivní tabule - 2 rozhraní v jediném softwaru – možnost volby použití grafiky – pro základní nebo střední školy | 1 |  | 0
8 | Roční poplatek, prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | - položka č. 8 přímo souvisí s položkou č. 7 – výukový software - roční poplatek - prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | 4 |  | 0
9 | Přenosná pracovní stanice pro vyučujícího | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 1 |  | 0
10 | Dokovací stanice pro vyučujícího | - dokovací stanice kompatibilní s učitelskou pracovní stanicí (položka č. 9 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 • 1x bezpečnostní zámek | 1 |  | 0
11 | Žákovská dokovací stanice | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita od 250 GB - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 15 |  | 0
12 | Přenosná pracovní stanice žákovská | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 15 |  | 0
13 | Elektro a síťová instalace do skříně na notebooky | - elektroinstalace a datový rozvod pro skříňku na notebooky (specifikace skříňky v technické studii vybavení odborných učeben nábytkem) | 1 |  | 0
14 | Licence software pro správu výuky | - technologie sdílení obrazovek - monitorování prohlížení žáků na svých pracovních stanicích - sdílení obrazovky učitelské pracovní stanice se studenty - filtrování a blokace webových stránek prohlížených studenty - omezení přístupu na web - vzdálené ovládání žákovských pracovních stanic učitelem | 1 |  | 0
15 | Antivirový software ESET Secure Office Plus | - požadavek na konkrétní antivirus z důvodu kompatibility s již pořízeným antivirovým software na škole - pro 16 stanic - kompletní ochrana koncových zařízení s antivirovou a antispywarovou technologií s firewallem, filtrováním obsahu webu a pokročilou vzdálenou správou. - licence na 2 roky - ochrana proti ransomwaru, která brání v zašifrování souborů a složek - blokace cílených síťových útoků - prevence úniku dat - blokace útoku bez souboru - detekce velmi odolných hrozeb - vzdálená správa koncových stanic z jediné webové konzole - široké možnosti konfigurace a reportů dle potřeb administrátora | 16 |  | 0
16 | IT instalace a začlenění učebny do infrastruktury | - instalace antivirů - instalace dohledového software - začlenění žákovských a učitelských stanic do sítě a do domény školy | 1 |  | 0
17 | Žákovská sada pro výuku přírodních věd | Specifikace: - tematický zaměřený box - žákovská sada pro výuku chemie - základní sada - sada složená z čidel vhodných pro běžné chemické experimenty - včetně měřícího software - v boxu místo i pro další senzory - bezdrátový senzor teploty - bezdrátový senzor síly - bezdrátový senzor tlaku - bezdrátový senzor pH - bezdrátový senzor CO2 - bezdrátový senzor vodivosti - bezdrátový senzor napětí - bezdrátový senzor proudu - bezdrátový senzor světla - bezdrátový vozík - bezdrátové rozhraní Airlink - USB Bluetooth 4.0 adaptér - USB se žákovskými úlohami - tištěná metodika úloh - CD se software | 1 |  | 0
18 | Rozšíření žákovské sady pro výuku přírodních věd | - rozšíření žákovské sady pro výuku přírodních věd (žákovská sada - položka č. 17 tohoto rozpočtu - učebna chemie) - rozšíření, senzory: • senzor Geiger Müllerův počítač (měření radioaktivního záření, detekce záření alfa, beta a gama) | 1 |  | 0
19 | Edukativní pomůcka – Obnovitelné zdroje energie | - výuková sada pro komplexní výuku obnovitelných zdrojů energie - počet experimentů: • chemie - 15 • fyzika - 21 - obsah sady: • Ruční klikový generátor • Modul etanolového palivového článku • Reverzibilní palivový článek • Palivový článek na slanou vodu • Podvozek autíčka • Modul baterií • LED modul • Základna mini palivového článku • Potenciometr • Kondenzátor • Základna nádržky na vodu • Solární panel • HYDROSTIK PRO • Regulátor tlaku • Mini palivový článek • Termoelektrický systém • Základna rotoru • Držák lopatek • Zámek sestavy • Hlavní tělo sestavy • Modul proměnného odporu • Sestava základny • Lopatka A (3ks) • Lopatka B (3ks) • Lopatka C (3ks) • Sestava stojánku větrné turbíny • Klíč • Šroubovák • Nádržka na vodu & kyslík • Nádržka na vodu & vodík • Nádoba na palivový roztok • „U“ úchytka pro • HYDROSTIK PRO • Stojánek pro HYDROSTIK PRO • Injekční stříkačka • Základna palivového článku • Víceúčelová základna • Podpora solárního panelu • Větší experimentální motor • Experimentální motor • Vrtulka • Nádržka na etanol s víčkem • Kabely • Kolečko • Výstupní ventil • Svorka • pH papír • Silikonové hadičky • Červené & černé kolíčky • Adaptér lopatky a kola ventilátoru • Šrouby stojánku větrné turbíny • Reverzibilní palivový článek • Teploměry • USB kabel monitoru obnovitelné energie • Monitor obnovitelné Energie - sada obsahuje technologie: • Etanolový palivový článek • Vodíkové palivové články • Solný článek • Solární panel • Kondenzátor • Termoelektrický článek • Větrná turbína - poskytované materiály: • Praktické laboratorní aktivity • Pedagogické příručky • Lekce formou řešení problému (PBL) • E-Book • Pedagogické fórum - učební koncepty: Koncepty chemie • Biopalivo • Elektrochemie • Elektrolýza • Energie • Reakce etanolu • Výroba vodíku • Organická chemie • pH • Reakční rychlosti • Výnos reakce • Reakce • Redoxní reakce • Polovodiče • Koncentrace Koncepty fyziky • Úhlová rychlost • Kondenzátory • Klasická mechanika • Proud a napětí • Účinnost • Elektrický náboj • Elektrické obvody • Energie • Generátory • Teplo • Světlo • Ohmův zákon • Paralelní obvody • Energie (elektrická) • Rotační mechanika • Sériové obvody • Termální energie Koncepty věd o Zemi • Změna klimatu • Obnovitelná energie • Lidské vlivy - experimenty a aktivity: • Experimenty se solární energií • Experimenty s vodíkovou energií • Experimenty s termální energií • Experimenty s mechanickou energií • Experimenty s větrnou energií • Experimenty s energií slané vody • Experimenty s bio-energií • Experimenty s autíčkem poháněným různými typy energií | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
20 | Velká sada molekulových modelů | - velká sada molekulových modelů vhodná pro výuku chemie na základní škole - určená pro 2. stupeň ZŠ | 1 |  | 0
21 | Biochemie žákovská sada, 70 atomů | Specifikace: - stavebnice molekul - možnost znázornění trojrozměrné struktury molekuly v měřítku 4 cm/Å - složení: 65 atomů - různé barvy atomů - využití pro 2. stupeň ZŠ | 26 |  | 0
22 | Velká periodická tabulka prvků | - tabule se symboly prvků periodické soustavy prvků, tříděné podle skupin a period - rozměr: 120 x 160 cm - určeno pro 2. stupeň ZŠ - tisk na plastový papír s 2 očky | 1 |  | 0
23 | Sada semi-mikrochemie pro začátečníky | - pro 2. stupeň ZŠ - sada pro provádění pokusů: • redukce oxidů • Daniellův článek • nauka o článcích • čisté substance a směsi • reakce kovů a oxidů • výroba chloridu železitého • výroba chloridu měďnatého | 7 |  | 0
24 | Sada semi-mikrochemie pro pokročilé | - pro 2. stupeň ZŠ - sada pro provádění pokusů: • stechiometrie • reakce kyselin a zásad • chemická rovnováha • rozpustnost sulfátů • průmyslové znečištění • pojem entalpie • rychlost reakce | 2 |  | 0
25 | Elektrolyzér s výměnnými elektrodami | - experimentální sada pro výuku chemie - z nerozbitného polystyrenu - součástí je sada: • niklových elektrod • měděných elektrod • železných elektrod • uhlíkových elektrod | 1 |  | 0
26 | Technické školení experimentů | - kurz pro vyučující - vztahuje se k položce č. 17 tohoto rozpočtu (chemie) - obsah kurzu: • základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy • vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat • analytické nástroje pro práci s grafy, predikce grafických závislostí, vkládání vlastních mat. funkcí, vkládání obrázků a videa • samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili | 1 |  | 0
27 | Metodické základy školních experimentů | - kurz pro vyučujícího - vztahuje se k položce č. 17 tohoto rozpočtu (chemie) - Obsahem kurzu je: • proces výuky přírodních věd, pole výukových a metodických jevů, principy interaktivní výuky v oblasti přírodovědných experimentů • didaktické základy skupinové výuky – demonstrační experi- menty s vybranými programy • didaktické základy individualizace ve výuce přírodních věd. Struktura její metodické přípravy, zpracování vlastní metodiky, badatelská forma výuky přírodních věd – žákovské experimenty s vybranými programy • struktura a zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodovědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, environmentální výchova a další příbuzné a odvozené obory). Předvedení části výuky přírodovědné tématiky a jeho rozbor • samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili • absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole. Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získání poznatků o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd. | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka podle § 89 odst. 5 a 6 dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb: všechny uvedené obchodní názvy jsou pouze orientační. Dodavatel může nabídnout rovnocenné nebo lepší výrobky.

## Přírodopis
Soupis prací
Název veřejné zakázky: |  | „Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice“
Název dílčí části |  | Dílčí část č. 1: Pomůcky
Učebna přírodopisu
č. pol. | Název | specifikace | množství (ks) | jednotková cena Kč bez DPH / ks | cena celkem Kč bez DPH | popis nabízeného zboží (uveďte přesný název výrobku a výrobce)
1 | 3 LCD projektor pro krátké projekční vzdálenosti | - nativní rozlišení: 1280 x 800 - technologie projekce: LCD - svítivost: 3300 ANSI lumenů - kontrastní poměr 10000:1 - 245W lampa s životností až 4000/6000 hodin (Normal/Eco) - součástí: • Reproduktor • LAN • HDMI • RGB – D Sub | 1 |  | 0
2 | Ozvučení učebny | - externí sestava dřevěných stereo reproduktorů, umožňující ozvučení třídy v dostatečné míře dle předpisů a příslušných norem - bezdrátové reproduktory – připojení přes Bluetooth - kabeláž a instalace - dálkové ovládání k reproduktorům -ovládací panel na reproduktorech (ovládání hlasitosti, basů, výšek, výstup na sluchátka) | 1 |  | 0
3 | Interaktivní pero | - interaktivní pero k interaktivním projektorům - kompatibilita s 3 LCD projektorem (položka č. 1 tohoto rozpočtu) | 2 |  | 0
4 | Projektor AV control box | - kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu - ovládací skříňka pro LCD projektor pro krátké vzdálenosti, vhodná k přehlednému ovládání multimediálních zařízení v učebně - usnadňuje ovládání zdrojů zvuku, videa, počítače a dalších - podporuje zobrazení obsahu z mobilních zařízení s vysokým rozlišením | 1 |  | 0
5 | Instalace a příslušenství projektoru | - vztahuje se k položce č. 1 tohoto rozpočtu - instalace projektoru - držák - kabeláž | 1 |  | 0
6 | Quick Wireless Connect USB key | - USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení k LCD projektoru = nutná kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu | 1 |  | 0
7 | Výukový software ActivInspire Professional | - požadavek na konkrétní výrobek z důvodu kompatibility s již pořízeným programem na škole - program s různými nástroji s širokým využitím (videa, animace, obrázky, zvuky) - plná verze dostupná společně s ActivBoard, ActivExpression a ActiVote - podpora všech operačních systémů- Windows, Mac i Linux kompatibilní - plně funkční a dynamické nástroje – unikátní pravítko, úhloměr, kružítko, konektory, akce - výkonné nástroje – včetně inteligentního rozpoznávání písma a obrazců - tematické šablony – včetně těch pro odpovědní systémy - plná podpora Adobe Flash - export odpovědí do Excel pro jejich další použití - přístup do Promenthean Planet – největší komunity učitelů používajících interaktivní tabule - 2 rozhraní v jediném softwaru – možnost volby použití grafiky – pro základní nebo střední školy | 1 |  | 0
8 | Roční poplatek, prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | - položka č. 8 přímo souvisí s položkou č. 7 – výukový software - roční poplatek - prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | 4 |  | 0
9 | Přenosná pracovní stanice pro vyučujícího | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 1 |  | 0
10 | Dokovací stanice pro vyučujícího | - dokovací stanice kompatibilní s učitelskou pracovní stanicí (položka č. 9 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 | 1 |  | 0
11 | Žákovská dokovací stanice | - dokovací stanice kompatibilní s žákovskou pracovní stanicí (položka č. 12 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 • 1x bezpečnostní zámek | 15 |  | 0
12 | Přenosná pracovní stanice žákovská | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 15 |  | 0
13 | Elektro a síťová instalace do skříně na notebooky | - elektroinstalace a datový rozvod pro skříňku na notebooky (specifikace skříňky v technické studii vybavení odborných učeben nábytkem) | 1 |  | 0
14 | Licence software pro správu výuky | - technologie sdílení obrazovek - monitorování prohlížení žáků na svých pracovních stanicích - sdílení obrazovky učitelské pracovní stanice se studenty - filtrování a blokace webových stránek prohlížených studenty - omezení přístupu na web - vzdálené ovládání žákovských pracovních stanic učitelem | 1 |  | 0
15 | Antivirový software ESET Secure Office Plus | - požadavek na konkrétní antivirus z důvodu kompatibility s již pořízeným antivirovým software na škole - pro 16 stanic - kompletní ochrana koncových zařízení s antivirovou a antispywarovou technologií s firewallem, filtrováním obsahu webu a pokročilou vzdálenou správou. - licence na 2 roky - ochrana proti ransomwaru, která brání v zašifrování souborů a složek - blokace cílených síťových útoků - prevence úniku dat - blokace útoku bez souboru - detekce velmi odolných hrozeb - vzdálená správa koncových stanic z jediné webové konzole - široké možnosti konfigurace a reportů dle potřeb administrátora | 16 |  | 0
16 | IT instalace a začlenění učebny do infrastruktury | - instalace antivirů - instalace dohledového software - začlenění žákovských a učitelských stanic do sítě a do domény školy | 1 |  | 0
17 | Měřící rozhraní | - slouží pro výuku přírodopisu - rozhraní pro provádění experimentů na počítači - připojení USB - vstup pro 2 senzory - integrovaný teplotní senzor - integrovaný senzor napětí | 1 |  | 0
18 | Rozšíření sady o senzor CO2 | - rozšíření experimentální sady pro výuku přírodopisu - senzor pro snímání CO2 vylučovaného organizmy - senzor pro pokusy v oblasti fotosyntézy a dýchání | 1 |  | 0
19 | Rozšíření sady o senzor krevního tlaku | - rozšíření experimentální sady pro výuku přírodopisu - senzor pro krevní tlak - standardní pažní manžeta - nafukovací rukáv s přetlakovým ventilem - možnost porovnání měřených hodnot systolického a diastolického tlaku s grafickým ukazatelem krevního tlaku - měření srdeční frekvence | 1 |  | 0
20 | Rozšíření sady o senzor počasí s anemometrem | - rozšíření experimentální sady pro výuku přírodopisu - senzor pro provádění fyziologických experimentů - senzor zaznamenává rychlost větru, nárazy větru, teplotu a relativní vlhkost vzduchu | 1 |  | 0
21 | Měřící software | - měřící software k výuce přírodopisu - školní licence - slouží pro sběr a zpracování měřených dat - zobrazení dat ve formě čísel, analogového měřáku, grafu, sloupcového grafu, tabulky, osciloskopu - umožnění vytváření jednotlivých stránek experimentu s teoretickými popisy, obrázky a dalším interaktivním obsahem | 1 |  | 0
22 | Učitelský mikroskop | - trinokulární mikroskop laboratorního typu se čtyřmi objektivy s kamerou pro přenos obrazu do PC - LED osvětlení s plynulou regulací a výškově nastavitelný kondenzor - zvětšení 40x až 1000x - kolektor s čočkou - datový výstup USB | 1 |  | 0
23 | Binonukleární mikroskop 1000x | - biologický průsvitový mikroskop pro žáky - zvětšení 40x až 1000x - binokulární hlavice otočná o 360° - dvojstupňové ostření - jasné LED osvětlení | 6 |  | 0
24 | Osobní váha | - do 150 Kg - odolný materiál - LCD displej - měření tělesného tuku - měření vody v těle - měření svalové hmoty - měření hmotnosti kostí | 15 |  | 0
25 | Spirometr nádechový | - nádechový motivační spirometr pro možnost provádění dechových cvičení - velikost pro žáky 2. stupně ZŠ | 15 |  | 0
26 | Spirometr- Rozšíření žákovské sady pro výuku přírodních věd | -žákovská sada - položka č. 17 tohoto rozpočtu - učebna přírodopisu - speciální senzor pro pokusy na téma lidské dýchání - obousměrné měření toku vzduchu - senzor s 90 cm hadicí - součástí jednorázové náustky | 1 |  | 0
27 | Technické školení experimentů | - kurz pro vyučující - vztahuje se k položce č. 17 tohoto rozpočtu přírodopis - obsah kurzu: • základy ovládání senzorů a interface, sběr dat, možnosti zapojení senzorů do měřicího systému, nastavení podmínek experimentu, možnosti vzorkování, režim manuálního a automatického sběru dat, režim přípravy pracovní plochy • vyhodnocování dat, práce s různými typy zobrazení dat, export - import dat • analytické nástroje pro práci s grafy, predikce grafických závislostí, vkládání vlastních mat. funkcí, vkládání obrázků a videa • samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili | 1 |  | 0
28 | Metodické základy školních experimentů | - kurz pro vyučujícího - vztahuje se k položce č. 17 tohoto rozpočtu (přírodopis) - Obsahem kurzu je: • proces výuky přírodních věd, pole výukových a metodických jevů, principy interaktivní výuky v oblasti přírodovědných experimentů • didaktické základy skupinové výuky – demonstrační experi- menty s vybranými programy • didaktické základy individualizace ve výuce přírodních věd. Struktura její metodické přípravy, zpracování vlastní metodiky, badatelská forma výuky přírodních věd – žákovské experimenty s vybranými programy • struktura a zpracování vlastní učitelské metodiky pro přírodovědné disciplíny (fyzika, chemie, biologie, přírodopis, environmentální výchova a další příbuzné a odvozené obory). Předvedení části výuky přírodovědné tématiky a jeho rozbor • samostatná tvorba přípravy s využitím znalostí, se kterými se posluchači seznámili • absolvování kurzu je důležitým krokem k úspěšnému užívání měřicích systémů ve škole. Zahrnuje ovládání senzorů a čidel. Získání poznatků o možnostech správného zapojení měřicích systémů do výuky přírodních věd. | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  | Cena celkem bez DPH |  |  | 0
Poznámka podle § 89 odst. 5 a 6 dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb: všechny uvedené obchodní názvy jsou pouze orientační. Dodavatel může nabídnout rovnocenné nebo lepší výrobky.

## Jazyková učebna I.
Soupis prací
Název veřejné zakázky: |  | „Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice“
Název dílčí části |  | Dílčí část č. 1: Pomůcky
Jazyková učebna I.
č. pol. | Název | specifikace | množství (ks) | jednotková cena Kč bez DPH / ks | cena celkem Kč bez DPH | popis nabízeného zboží (uveďte přesný název výrobku a výrobce)
1 | 3 LCD projektor pro krátké projekční vzdálenosti | - nativní rozlišení: 1280 x 800 - technologie projekce: LCD - svítivost: 3300 ANSI lumenů - kontrastní poměr 10000:1 - 245W lampa s životností až 4000/6000 hodin (Normal/Eco) - součástí: • Reproduktor • LAN • HDMI • RGB – D Sub | 1 |  | 0
2 | Interaktivní pero | - interaktivní pero k interaktivním projektorům - kompatibilita s 3 LCD projektorem (položka č. 1 tohoto rozpočtu) | 2 |  | 0
3 | Projektor AV control box | - kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu - ovládací skříňka pro LCD projektor pro krátké vzdálenosti, vhodná k přehlednému ovládání multimediálních zařízení v učebně - usnadňuje ovládání zdrojů zvuku, videa, počítače a dalších - podporuje zobrazení obsahu z mobilních zařízení s vysokým rozlišením | 1 |  | 0
4 | Instalace a příslušenství projektoru | - vztahuje se k položce č. 1 tohoto rozpočtu - instalace projektoru - držák - kabeláž | 1 |  | 0
5 | Quick Wireless Connect USB key | - USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení k LCD projektoru = nutná kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu | 1 |  | 0
6 | Výukový software ActivInspire Professional | - požadavek na konkrétní výrobek z důvodu kompatibility s již pořízeným programem na škole - program s různými nástroji s širokým využitím (videa, animace, obrázky, zvuky) - plná verze dostupná společně s ActivBoard, ActivExpression a ActiVote - podpora všech operačních systémů- Windows, Mac i Linux kompatibilní - plně funkční a dynamické nástroje – unikátní pravítko, úhloměr, kružítko, konektory, akce - výkonné nástroje – včetně inteligentního rozpoznávání písma a obrazců - tematické šablony – včetně těch pro odpovědní systémy - plná podpora Adobe Flash - export odpovědí do Excel pro jejich další použití - přístup do Promenthean Planet – největší komunity učitelů používajících interaktivní tabule - 2 rozhraní v jediném softwaru – možnost volby použití grafiky – pro základní nebo střední školy | 1 |  | 0
7 | Roční poplatek, prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | - položka č. 7 přímo souvisí s položkou č. 6 – výukový software - roční poplatek - prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | 4 |  | 0
8 | Přenosná pracovní stanice pro vyučujícího | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 1 |  | 0
9 | Dokovací stanice pro vyučujícího | - dokovací stanice kompatibilní s učitelskou pracovní stanicí (položka č. 8 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 • 1x bezpečnostní zámek | 1 |  | 0
10 | Žákovská dokovací stanice | - dokovací stanice kompatibilní s žákovskou pracovní stanicí (položka č. 11 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 • 1x bezpečnostní zámek | 15 |  | 0
11 | Přenosná pracovní stanice žákovská | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 15 |  | 0
12 | Elektro a síťová instalace do skříně na notebooky | elektroinstalace a datový rozvod pro skříňku na notebooky (specifikace skříňky v technické studii vybavení odborných učeben nábytkem) | 1 |  | 0
13 | Licence software pro správu výuky | - technologie sdílení obrazovek - monitorování prohlížení žáků na svých pracovních stanicích - sdílení obrazovky učitelské pracovní stanice se studenty - filtrování a blokace webových stránek prohlížených studenty - omezení přístupu na web - vzdálené ovládání žákovských pracovních stanic učitelem | 1 |  | 0
14 | Antivirový software ESET Secure Office Plus | - požadavek na konkrétní antivirus z důvodu kompatibility s již pořízeným antivirovým software na škole - pro 16 stanic - kompletní ochrana koncových zařízení s antivirovou a antispywarovou technologií s firewallem, filtrováním obsahu webu a pokročilou vzdálenou správou. - licence na 2 roky - ochrana proti ransomwaru, která brání v zašifrování souborů a složek - blokace cílených síťových útoků - prevence úniku dat - blokace útoku bez souboru - detekce velmi odolných hrozeb - vzdálená správa koncových stanic z jediné webové konzole - široké možnosti konfigurace a reportů dle potřeb administrátora | 16 |  | 0
15 | IT instalace a začlenění učebny do infrastruktury | - instalace antivirů - instalace dohledového software - začlenění žákovských a učitelských stanic do sítě a do domény školy | 1 |  | 0
16 | Sluchátka studentská | - kvalitní náhlavní kabelová sluchátka - ergonomická čelenka - měkké polštářky - vinylový povrch - odnímatelný kabel - citlivost: 99 dB/mW - ovládací tlačítko na kabelu sluchátek | 24 |  | 0
17 | Sluchátka učitelská | - sluchátka vybavena mikrofonem - kvalitní náhlavní kabelová sluchátka - ergonomická čelenka - měkké polštářky - vinylový povrch - odnímatelný kabel - citlivost: 99 dB/mW - ovládací tlačítko na kabelu sluchátek | 1 |  | 0
18 | SW k jazykové učebně | - moderní digitální jazyková laboratoř sloužící k výuce cizích jazyků na základní škole - funkce: • řízený poslech • konverzace • skupinová práce • nahrávání žáků • monitorování aktivit žáků • možnost přípravy a posílání cvičení a úkolů na žákovská zařízení • ukládání práce a vyhodnocování • součástí knihovna audio a video podkladů | 1 |  | 0
19 | Repro soustava | - nezávislý stereo systém s bezdrátovými ovládacími panely - složení: 1. interface dálkového ovládání pro receiver (položka č. 21 tohoto rozpočtu – jaz. uč. I.) 2. modul bezdrátového přijímače pro bod 1 3. bezdrátový ovládací panel pro bod 1 4. 2 x aktivní dvoupásmový reproduktor jako monitor se střední hlasitostí k zavěšení nebo postavení na rovnou plochu, 8" basový reproduktor (bas-reflex) a 1" výškový reproduktor, výkon 60W RMS, symetrický linkový vstup a výstup (XLR), nesymetrický vstup a výstup (CINCH), separátní regulace pro hlasitost, basy a výšky, indikace přebuzení (CLIP), skříň z ABS, přiložené úchyty pro snadnou montáž na stěnu (včetně do rohu místnosti) | 1 |  | 0
20 | Konzole | - montážní konzola tvaru "U" pro zavěšení reprosoustavy | 5 |  | 0
21 | Receiver | - stereofonní mixážní předzesilovač - 5 MIC/LINE vstupů s možností phantomového napájení - 4 přepínatelné stereo linkové vstupy - 2 výstupní stereo zóny - možnost různého programu pro obě zóny, - vstupy s vlastní tónovou korekcí, regulací zisku a hlasitosti - 4 stupně priority - noise gate, gong, výstup 24V pro nucený poslech - možnosti dálkového ovládání prostřednictvím analogových nástěnných panelů - PC interface rozhraní a bezdrátových panelů | 1 |  | 0
22 | Montáž ozvučení | - montáž a instalace repro soustavy, konzolí a receiveru (položka 19, 20, 21 tohoto rozpočtu – jaz. uč. I.) | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0
Poznámka podle § 89 odst. 5 a 6 dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb: všechny uvedené obchodní názvy jsou pouze orientační. Dodavatel může nabídnout rovnocenné nebo lepší výrobky.

## Jazyková učebna II.
Soupis prací
Název veřejné zakázky: |  | „Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice“
Název dílčí části |  | Dílčí část č. 1: Pomůcky
Jazyková učebna II.
č. pol. | Název | specifikace | množství (ks) | jednotková cena Kč bez DPH / ks | cena celkem Kč bez DPH | popis nabízeného zboží (uveďte přesný název výrobku a výrobce)
1 | 3 LCD projektor pro krátké projekční vzdálenosti | - nativní rozlišení: 1280 x 800 - technologie projekce: LCD - svítivost: 3300 ANSI lumenů - kontrastní poměr 10000:1 - 245W lampa s životností až 4000/6000 hodin (Normal/Eco) - součástí: • Reproduktor • LAN • HDMI • RGB – D Sub | 1 |  | 0
2 | Interaktivní pero | - interaktivní pero k interaktivním projektorům - kompatibilita s 3 LCD projektorem (položka č. 1 tohoto rozpočtu) | 2 |  | 0
3 | Projektor AV control box | - kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu - ovládací skříňka pro LCD projektor pro krátké vzdálenosti, vhodná k přehlednému ovládání multimediálních zařízení v učebně - usnadňuje ovládání zdrojů zvuku, videa, počítače a dalších - podporuje zobrazení obsahu z mobilních zařízení s vysokým rozlišením | 1 |  | 0
4 | Instalace a příslušenství projektoru | - vztahuje se k položce č. 1 tohoto rozpočtu - instalace projektoru - držák - kabeláž | 1 |  | 0
5 | Quick Wireless Connect USB key | - USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení k LCD projektoru = nutná kompatibilita s položkou č. 1 tohoto rozpočtu | 1 |  | 0
6 | Výukový software ActivInspire Professional | - požadavek na konkrétní výrobek z důvodu kompatibility s již pořízeným programem na škole - program s různými nástroji s širokým využitím (videa, animace, obrázky, zvuky) - plná verze dostupná společně s ActivBoard, ActivExpression a ActiVote - podpora všech operačních systémů- Windows, Mac i Linux kompatibilní - plně funkční a dynamické nástroje – unikátní pravítko, úhloměr, kružítko, konektory, akce - výkonné nástroje – včetně inteligentního rozpoznávání písma a obrazců - tematické šablony – včetně těch pro odpovědní systémy - plná podpora Adobe Flash - export odpovědí do Excel pro jejich další použití - přístup do Promenthean Planet – největší komunity učitelů používajících interaktivní tabule - 2 rozhraní v jediném softwaru – možnost volby použití grafiky – pro základní nebo střední školy | 1 |  | 0
7 | Roční poplatek, prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | - položka č. 7 přímo souvisí s položkou č. 6 – výukový software - roční poplatek - prodloužení platnosti licence o 12 měsíců | 4 |  | 0
8 | Přenosná pracovní stanice pro vyučujícího | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 1 |  | 0
9 | Dokovací stanice pro vyučujícího | - dokovací stanice kompatibilní s učitelskou pracovní stanicí (položka č. 8 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 • 1x bezpečnostní zámek | 1 |  | 0
10 | Žákovská dokovací stanice | - dokovací stanice kompatibilní s žákovskou pracovní stanicí (položka č. 11 tohoto rozpočtu) - parametry: • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA (D - Sub) • 2 x DisplayPort • 1× Audio výstup • 1 x Audio vstup • 1× RJ-45 • 1x bezpečnostní zámek | 15 |  | 0
11 | Přenosná pracovní stanice žákovská | notebook - procesor s dostatečným výkonem pro kancelářské programy typu office a školní výukové programy CPU min výkon 8309 dle http://cpubenchmark.net - RAM 8GB DDR3/DDR4 - dostatečně výkonná grafická karta pro práci s kancelářskými a výukovými programy - rychlý SSD disk kapacita min. 250 GB a více - DVD - USB připojení klávesnice a myš - OS pro použití v síti pro profesionální a trvalé použití v počítačové sítí - zařízení umožňující sdružení konektorů do jednoho celku | 15 |  | 0
12 | Elektro a síťová instalace do skříně na notebooky | - elektroinstalace a datový rozvod pro skříňku na notebooky (specifikace skříňky v technické studii vybavení odborných učeben nábytkem) | 1 |  | 0
13 | Licence software pro správu výuky | - technologie sdílení obrazovek - monitorování prohlížení žáků na svých pracovních stanicích - sdílení obrazovky učitelské pracovní stanice se studenty - filtrování a blokace webových stránek prohlížených studenty - omezení přístupu na web - vzdálené ovládání žákovských pracovních stanic učitelem | 1 |  | 0
14 | Antivirový software ESET Secure Office Plus | - požadavek na konkrétní antivirus z důvodu kompatibility s již pořízeným antivirovým software na škole - pro 16 stanic - kompletní ochrana koncových zařízení s antivirovou a antispywarovou technologií s firewallem, filtrováním obsahu webu a pokročilou vzdálenou správou. - licence na 2 roky - ochrana proti ransomwaru, která brání v zašifrování souborů a složek - blokace cílených síťových útoků - prevence úniku dat - blokace útoku bez souboru - detekce velmi odolných hrozeb - vzdálená správa koncových stanic z jediné webové konzole - široké možnosti konfigurace a reportů dle potřeb administrátora | 16 |  | 0
15 | IT instalace a začlenění učebny do infrastruktury | - instalace antivirů - instalace dohledového software - začlenění žákovských a učitelských stanic do sítě a do domény školy | 1 |  | 0
16 | Sluchátka studentská | - kvalitní náhlavní kabelová sluchátka - ergonomická čelenka - měkké polštářky - vinylový povrch - odnímatelný kabel - citlivost: 99 dB/mW - ovládací tlačítko na kabelu sluchátek | 24 |  | 0
17 | Sluchátka učitelská | - sluchátka vybavena mikrofonem - kvalitní náhlavní kabelová sluchátka - ergonomická čelenka - měkké polštářky - vinylový povrch - odnímatelný kabel - citlivost: 99 dB/mW - ovládací tlačítko na kabelu sluchátek | 1 |  | 0
18 | SW k jazykové učebně | - moderní digitální jazyková laboratoř sloužící k výuce cizích jazyků na základní škole - funkce: • řízený poslech • konverzace • skupinová práce • nahrávání žáků • monitorování aktivit žáků • možnost přípravy a posílání cvičení a úkolů na žákovská zařízení • ukládání práce a vyhodnocování • součástí knihovna audio a video podkladů | 1 |  | 0
19 | Repro soustava | - nezávislý stereo systém s bezdrátovými ovládacími panely - složení: 1. interface dálkového ovládání pro receiver (položka č. 21 tohoto rozpočtu – jaz. uč. II.) 2. modul bezdrátového přijímače pro bod 1 3. bezdrátový ovládací panel pro bod 1 2 x aktivní dvoupásmový reproduktor jako monitor se střední hlasitostí k zavěšení nebo postavení na rovnou plochu, 8" basový reproduktor (bas-reflex) a 1" výškový reproduktor, výkon 60W RMS, symetrický linkový vstup a výstup (XLR), nesymetrický vstup a výstup (CINCH), separátní regulace pro hlasitost, basy a výšky, indikace přebuzení (CLIP), skříň z ABS, přiložené úchyty pro snadnou montáž na stěnu (včetně do rohu místnosti) | 1 |  | 0
20 | Konzole | - montážní konzola tvaru "U" pro zavěšení reprosoustavy | 5 |  | 0
21 | Receiver | - stereofonní mixážní předzesilovač - 5 MIC/LINE vstupů s možností phantomového napájení - 4 přepínatelné stereo linkové vstupy - 2 výstupní stereo zóny - možnost různého programu pro obě zóny, - vstupy s vlastní tónovou korekcí, regulací zisku a hlasitosti - 4 stupně priority - noise gate, gong, výstup 24V pro nucený poslech - možnosti dálkového ovládání prostřednictvím analogových nástěnných panelů - PC interface rozhraní a bezdrátových panelů | 1 |  | 0
22 | Montáž ozvučení | - montáž a instalace repro soustavy, konzolí a receiveru (položka 19, 20, 21 tohoto rozpočtu – jaz. uč. II.) | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0
Poznámka podle § 89 odst. 5 a 6 dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb: všechny uvedené obchodní názvy jsou pouze orientační. Dodavatel může nabídnout rovnocenné nebo lepší výrobky.