## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | koeficient 1 % | koeficient 2 %
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0%, Přesun 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0% z montáže: materiál + práce |  | 0 |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | 0
Rizika a pojištění 0% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | 0
Opravy v záruce 0% z mezisoučtu 1 |  | 0 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0 |  | 0
Provozní vlivy 0% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0 |  | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Specifikace dodávky RMS3.0 | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0
Datové rozvody | 0 | 0
Ochrana předd bleskem | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
Specifikace dodávky RMS3.0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Specifikace dodávky RMS3.0
Rozváděčové skříně - kompletní. Řadové rozváděčové skříně (IP40)
Řadová rozváděčová skříň 2200x800x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řadová rozváděčová skříň 2200x1200x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Boční kryty
Pro výše uvedené skříně | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podstavce 100 mm
100x800x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100x1200x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe
Spínací bloky
630 A, 35 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nadproudové spouště
Spoušť pro spínací blok, distribuční charakteristika 630 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napěťové spouště
Napěťová spoušť 230 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné spínače
Pomocný spínač 0010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN
750 A / 5 A, 15 VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANA NAP.VEDENÍ I. STUPEŇ. OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C. A TN-S
1. a 2. stupeň | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TLAČÍTKO
červené | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INDIKAČNÍ SVÍTIDLO NAPÁJ.NAPĚTÍ 230V/st,
Zelená 230 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bílé 230 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Digitální multimetr, s komunikací Modbus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odpínače a odpojovače válcových pojistek. Odpínače válcových pojistek velikosti 10x38. Pojistkové odpínače
Odpínač válcových pojistek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Válcové pojistky. Pojistkové vložky. Pojistkové vložky
10A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řadové pojistkové odpínače velikosti 1 do 250 A. Řadové pojistkové odpínače do 250 A
Pojistkový odpínač | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nožové pojistkové vložky
200A gG Pojistková vložka | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B
16 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe 3-pólové. Charakteristika B
6 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Charakteristika C
50 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B
10A-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16A-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proudové chrániče 4-pólové
40 A-4-030AC Proudový chránič | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 A-4-030AC Proudový chránič | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 A-4-030AC Proudový chránič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 A-4-030AC Proudový chránič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
Řadová svornice do 6 mm2 | ks | 137 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
Řadová svornice do 16 mm2 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
Řadová svornice do 35 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
Řadová svornice do 70 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ
20 | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky RMS3.0 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Elektroinstalace
V ceně kabelů a ostatních přístrojů vyžadujícíhc zednické práce jsou již tyto práce zahrnuty a nejsou oceněny samostatně
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ
Řazení 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IR spínač
Řazení 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač křížový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 7 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 54)
Spínač trojpólový IP 54; řazení 3, 25 A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač trojpólový IP 54; řazení 3, 40 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač trojpólový IP 54; řazení 3, 63 A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač trojpólový IP 54; řazení 3, 80 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač trojpólový IP 54; řazení 3, 100 A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ
Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ UNIVERZÁLNÍ | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO POVRCHOVÝ ROZVOD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ. SPECIFIKACE DLE TZ
Svítidlo ozn. "A" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo ozn. "B" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo ozn. "C" | ks | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA NOUZOVÉ
Svítidlo ozn. "N", | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY(ŽZ) 6 mm2,, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 10 mm2,, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 16 mm2,, pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně | m | 430 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně | m | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3(J)x 4 mm2, pevně | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5(J)x2.5 mm2, pevně | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5(J)x4 mm2, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5(J)x6 mm2, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5(J)x10 mm2, pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5(J)x16 mm2, pevně | m | 230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 5x25 mm2, pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x35 mm2, pevně | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x50 mm2, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x70 mm2, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB - NEREZ
150/50 n Žlab 150/50 nerez | m | 290 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
150/50 n Žlab 150/50 nerez | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - NEREZ SPOJKY
Spojka žlabu nerez | ks | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d16 MM | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d32 MM | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d50 MM | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 118 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 25 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 35 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 50 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 70 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebo plastových běžných, hmotnosti
přes 100 do 150 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ
Pásová, profilová | kg | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Datové rozvody
ZÁSUVKA DATOVÁ
Zásuvka datová s jedním potem, kompletní | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL DATOVÝ
FTP CAT5E | m | 580 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC PRO MAX. 3 FTP KABELY | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKY TRUBEK | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC PRO MAX. 6 FTP KABELŮ | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKY TRUBEK | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC PRO MAX. 9 FTP KABELŮ | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKY TRUBEK | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Datové rozvody - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ochrana předd bleskem
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ (CSN 357612)
JR5,0 5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
stojan pro jímací tyč SJ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
podložka gumová Podl. PB19 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
podstavec betonový 19kg PB19 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
objímka jímací tyče OJ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
lanová svorka 3-5 mm LS 5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
očnice lanová 3 očnice 3 N | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
lanko nerezové ? 3mm lanko 3 N | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SU univerzální | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP připojovací | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZa zkušební | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SJ1 k jímací tyči,D=20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR 3b spoj pásek-drát | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
Vhodná podpěra 1 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vhodná podpěra 2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUZ 1-CXKE-Rák úhel.do zdi | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana před bleskem - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Připojení zařízení jiných profesí | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál nezahrnutý v ceníkových položkách 0% | % | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 2, šíře 300mm,hloubka 650mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 2, šíře 300mm,hloubka 650mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0