## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9fca4c01-66a2-4984-8815-6a66a83de41f}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | KLA18085B | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE-PAVILON C-KUCHYŇ | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 26. 10. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | KLA18085B
| Stavba: | [6 empty] | ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE-PAVILON C-KUCHYŇ
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 26. 10. 2018
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {9fca4c01-66a2-4984-8815-6a66a83de41f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | KLA18085B |  |  |  | ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE-PAVILON C-KUCHYŇ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {9fca4c01-66a2-4984-8815-6a66a83de41f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## KLA18085B - ROZŠÍŘENÍ KAP...
{9fca4c01-66a2-4984-8815-6a66a83de41f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE-PAVILON C-KUCHYŇ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE-PAVILON C-KUCHYŇ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 10. 2018
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace-dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod-dod a montáž | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE-PAVILON C-KUCHYŇ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 10. 2018
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.87494 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.87494 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace-dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18887 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 721121011 | Demontáž stávajícího rozvodu kanalizace | hzs | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216301070
29 | K | 721121012 | lešení-kostka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605943653
30 | K | 721121013 | stavební výpomoc-sekání, vrtání | hzs | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658497345
39 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.01904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279678177
| P |  | Poznámka k položce: m.č.122,123,125,126,127-13+2+2+3+3+4+3+2+2 | [14 empty] | P | 2
40 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0517 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396422602
| P |  | Poznámka k položce: místnosti 1.np-4+7+8+7+4+2+2+2+8+2+1 | [14 empty] | P | 2
41 | K | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.01394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502518171
| P |  | Poznámka k položce: místnosti 1.np-14+3 | [14 empty] | P | 2
33 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.01085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100888848
| P |  | Poznámka k položce: m.č.2.01-3+3+5+3+3+4+5+5 | [14 empty] | P | 2
34 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1496347918
| P |  | Poznámka k položce: m.č.2.01-4+2+1+3+2 | [14 empty] | P | 2
35 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075540671
| P |  | Poznámka k položce: m.č.2.01-2+3+1+1 | [14 empty] | P | 2
37 | K | 721174056 | Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788458440
| P |  | Poznámka k položce: 2+2 | [14 empty] | P | 2
38 | K | 721174057 | Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 150 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00224 | 0.0224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019719693
| P |  | Poznámka k položce: 10 | [14 empty] | P | 2
36 | K | 721174062 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.01272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620370303
| P |  | Poznámka k položce: 6+6+6+6 | [14 empty] | P | 2
45 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869696547
| P |  | Poznámka k položce: v.č.D1.4.1-03 | [14 empty] | P | 2
46 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933143313
| P |  | Poznámka k položce: v.č.D1.4.1-03 | [14 empty] | P | 2
47 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167240282
| P |  | Poznámka k položce: v.č.D1.4.1-03 | [14 empty] | P | 2
42 | K | 721241103 | Lapač střešních splavenin DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0309 | 0.0309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395592216
50 | K | 7212731122 | dodávka a montáž čistících kusů HT 75,110,125 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078694280
| P |  | Poznámka k položce: 4 | [14 empty] | P | 2
44 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975362419
| P |  | Poznámka k položce: 4 | [14 empty] | P | 2
48 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 186 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822443874
| P |  | Poznámka k položce: 31+12+7+24+4+10+34+47+17 | [14 empty] | P | 2
53 | K | 721290661 | dod a montáž-protipož ucpávky -odolnost-30min-na potrubí HT50 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118045704
| P |  | Poznámka k položce: v.č.D1.4.1-05 | [14 empty] | P | 2
51 | K | 721290662 | dod a montáž-protipož ucpávky -odolnost-30min-na potrubí HT75 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222970468
| P |  | Poznámka k položce: v.č.D1.4.1-02,04,05 | [14 empty] | P | 2
52 | K | 721290663 | dod a montáž-protipož ucpávky -odolnost-30min-na potrubí HT110 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585532004
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-04,05 | [14 empty] | P | 2
54 | K | 721290664 | dod a montáž-protipož ucpávky -odolnost-30min-na potrubí HT125 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147428643
| P |  | Poznámka k položce: v.č.D1.4.1-02 | [14 empty] | P | 2
55 | K | 721290665 | návleková izolace z pěn polyetylenu na deš. potrubí HT125 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -747820485
| P |  | Poznámka k položce: 2+2 | [14 empty] | P | 2
56 | K | 721290666 | návleková izolace z pěn polyetylenu na deš. potrubí HT150 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872583446
| P |  | Poznámka k položce: 2+2 | [14 empty] | P | 2
59 | K | 721171907 | Potrubí z PP vsazení odbočky do potrubí DN 160(200) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00353 | 0.00706 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13313043
57 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0.189 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 820281210
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30388 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 722012111 | demontáž stávajících rozvodů, odpojení a demontáž zařiz. předmětů | hzs | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1009148737
74 | K | 721121013 | stavební výpomoc-sekání, vrtání | hzs | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004448503
117 | M | 590811100 | tmel požárně ochranný - silikon tmel 310 ml | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1817782881
76 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362910977
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -9+6+8+7 | [14 empty] | P | 2
77 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.03094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903381218
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -10+4+12+4+4 | [14 empty] | P | 2
78 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.02499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -812901999
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -6+6+6+3 | [14 empty] | P | 2
79 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125925959
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -6+3+8+8 | [14 empty] | P | 2
80 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288822968
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-07 -6m | [14 empty] | P | 2
81 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.05616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974154184
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -1+5+14+43 | [14 empty] | P | 2
82 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.02688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -170486834
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -16+12 | [14 empty] | P | 2
83 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.01875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601931655
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -15m | [14 empty] | P | 2
84 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00256 | 0.01536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671181246
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -6m | [14 empty] | P | 2
88 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647038273
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -30 | [14 empty] | P | 2
89 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784505727
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -34+21 | [14 empty] | P | 2
90 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -382986526
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -SV-25 | [14 empty] | P | 2
91 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081142597
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -SV-6m | [14 empty] | P | 2
92 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004566983
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -10+5+14+43 | [14 empty] | P | 2
93 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884648606
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -28+15+6 | [14 empty] | P | 2
86 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584629038
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -30+34+21+72+28+15 | [14 empty] | P | 2
87 | K | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367122045
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.1-06,07 -25+6+6 | [14 empty] | P | 2
60 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách-včetně vypuštění a napuštění | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61085839
66 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1871052987
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-07 | [14 empty] | P | 2
67 | K | 722231075 | Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32651899
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-07 1ks | [14 empty] | P | 2
70 | K | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054213337
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-07 1ks | [14 empty] | P | 2
63 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182486485
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-07 1ks | [14 empty] | P | 2
64 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715914003
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-07 2ks | [14 empty] | P | 2
65 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692932861
| P |  | Poznámka k položce: instal kanál-1ks | [14 empty] | P | 2
75 | K | 722232172 | Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00533 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829699274
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-08 13ks | [14 empty] | P | 2
72 | K | 725819402 | Dod a montáž ventilů rohových G 1/2 | soubor | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -473193933
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-08 18ks | [14 empty] | P | 2
101 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.304 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930646946
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod-dod a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.077688 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 723102111 | Odpojení stáv spotřebičů, demont rozvodu plynu | hzs | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -393179396
115 | K | 723102112 | revize plynu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -735158788
116 | K | 723102113 | stavební výpomoc-vrtání, zatěsnění prostupů | hzs | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666186532
106 | K | 723150304 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm-vč závěsů a objímek | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039442504
107 | K | 723150305 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm-vč závěsů a objímek | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.01204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058032088
| P |  | Poznámka k položce: m.č.123 | [14 empty] | P | 2
108 | K | 723150306 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm-vč závěsů a objímek | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00405 | 0.0486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536349138
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 123,128 - 12m | [14 empty] | P | 2
113 | K | 723150367 | Chránička D 57x2,9 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.00702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758538277
114 | K | 723150368 | Chránička D 76x3,2 mm | m | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.0048975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 363394503
104 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712579836
105 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840544526
109 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1124527537
118 | K | 723190914 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953329695
111 | K | 723230114 | Kulový uzávěr rohový PN 5 G 1 MF s protipožární armaturou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281337009
| P |  | Poznámka k položce: m.č.2.01-2ks | [14 empty] | P | 2
112 | K | 723230206 | Nadprůtoková pojistka plynu G 1 FM typu L průtok V 6,0 m3/h s vnitřním a vnějším závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407246635
| P |  | Poznámka k položce: m.č.2.01-2ks | [14 empty] | P | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09936 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 760x480 mm -dod a montáž | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155969958
94 | K | 725532320 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 200 l / 2,2 kW-dod a montáž | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.08303 | 0.08303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530132428
99 | K | 725829111 | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151986914
98 | M | 551431830 | baterie dřezová páková stojánková do jednoho otvoru se sprchou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265013212
96 | K | 725869204 | Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335715427
97 | M | 551611160 | uzávěrka zápachová dřezová DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937549872
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová zápachová uzávěrka DN50 x 6/4”, s kulovým kloubem na odtoku. Zápachová uzávěrka 70 mm. | [14 empty] | P | 2
100 | M | 551611888 | montáž-dopojení zařizovacích předmětů-dodávka gastro | hzs | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723088256
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová zápachová uzávěrka DN50 x 6/4”, s kulovým kloubem na odtoku. Zápachová uzávěrka 70 mm. | [14 empty] | P | 2
102 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0.099 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115475520
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00734 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 732331612 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 Aquamat o objemu 12 litrů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00514 | 0.00514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657032424
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-07 | [14 empty] | P | 2
69 | M | 484665590 | armatura uzavírací,kulový kohout MK 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452908694
71 | K | 732421201 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00219 | 0.00219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884566274
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.1-07 | [14 empty] | P | 2
103 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973166196
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04072 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116450866
| P |  | Poznámka k položce: v.č.D1.4.2-02-4ks | [14 empty] | P | 2
129 | K | 733215111 | vyp a nap systému vytápění | hzs | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540897102
130 | K | 733215112 | stavební výpomoc-vrtání ,sekání | hzs | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189984741
131 | K | 733215113 | topná zkouška -zaregulování stáv systému | hzs | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1429275039
125 | K | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT-CU15 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21609353
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.2-01-23m | [14 empty] | P | 2
126 | K | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT-Cu18 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480101801
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.2-01-15m | [14 empty] | P | 2
127 | K | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT-Cu22 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.01474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487481032
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.2-01-22m | [14 empty] | P | 2
123 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802031605
| P |  | Poznámka k položce: 22+23+15 | [14 empty] | P | 2
132 | K | 733811241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946645932
| P |  | Poznámka k položce: 23+22+15 | [14 empty] | P | 2
133 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.041 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725776526
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00748 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094562351
| P |  | Poznámka k položce: 2+1+1+3 | [14 empty] | P | 2
139 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496162236
| P |  | Poznámka k položce: 2+1+1+3 | [14 empty] | P | 2
128 | K | 734292724 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997103943
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D1.4.2-02-4ks | [14 empty] | P | 2
143 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139019043
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14455 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369401401
| P |  | Poznámka k položce: 2+1+1+3 | [14 empty] | P | 2
134 | K | 735152276 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900mm výkon 902 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.02065 | 0.0413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986281430
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.2-01-2ks | [14 empty] | P | 2
136 | K | 735152511 | Otopné těleso panelové VK - 20S- 603/804-Hygiene | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02065 | 0.02065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895399113
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.2-01-1ks | [14 empty] | P | 2
137 | K | 735152512 | Otopné těleso panelové VK - 20S- 603/1004-Hygiene | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02065 | 0.02065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1789994591
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.2-01-1ks | [14 empty] | P | 2
138 | K | 735152513 | Otopné těleso panelové VK - 20S- 603/1204-Hygiene | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02065 | 0.06195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71627148
| P |  | Poznámka k položce: v.č. D.1.4.2-01-3ks | [14 empty] | P | 2
142 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1082907704
141 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1336798443
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0042 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970495614
32 | M | 333532652 | závěsný materiál-záv tyče, objímky, nosníky atd-pro kanalizaci | kg | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508480417
58 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.06 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67866678
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00085 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726062952
| P |  | Poznámka k položce: 12+4+1 | [14 empty] | P | 2
120 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807069666
| P |  | Poznámka k položce: 12+4+1 | [14 empty] | P | 2